Zpracování podkladů pro žádost o dotaci z národního programu EFEKT včetně zpracování a odeslání žádosti
Technická specifikace
Předmětem poptávky je zpracování podkladů pro žádost ze Státního programu EFEKT (aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)) včetně zajištění předání žádosti v listinné i elektronické podobě v souladu s podmínkami výzvy.
Především se jedná o zpracování Generelu veřejného osvětlení předmětné části (viz níže uvedený seznam ulic), realizace světelně-technických výpočtů, zpracování energetického posudku a zpracování kompletní žádosti včetně požadovaných příloh a její odeslání poskytovateli dotace.

Rozsah předmětné části:
Ulice	Počet svítidel
Jiříkovská	52
Komenského	29
Krásnolipská	56
Krásnolipská/ Pražská	2
Lesní	29
Na Valech	20
Pražská	26
Radniční	2
Starokřečanská	25
Sukova	13
Šluknovská	25
Třída 9. května	45
Vojtěcha Kováře	36
Východní	15
Celkem svítidel	375

Konkrétně se jedná o tento rozsah předmětu poptávky:

Generel VO (předmětné části města):
Generel veřejného osvětlení je světelně technickou studií v rámci které se řeší a navrhuje vzhled města ve večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným osvětlením (VO). V rámci ní se definují parametry veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy a slouží jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, zpracování zadávací dokumentace a kontrolu kvality při modernizaci, obnově a výstavbě veřejného osvětlení.

Architektonicko-urbanistické hledisko:
•	Teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10%;
•	Minimální index podání barev Ra,min (-);
•	Maximální výška světelných míst Hmax (m);
•	Typologie svítidel (technické, historizující, parkové, designové);
•	Materiál nosných konstrukcí;
•	Povrchová úprava nosných konstrukcí a případná specifikace barvy;

Dopravně bezpečnostní hledisko:
•	Třída osvětlení (M, P, C);
•	Provozní režim (časové úseky s přiřazeným světelným výkonem svítidel);

Environmentální hledisko:
•	Zóna životního prostředí (E1, E2, E3, E4);
•	Doba nočního klidu.

Světelně technické výpočty:
•	Výběr typických geometrií soustavy VO z odsouhlasené lokality pro výměnu LED svítidel
•	Zajištění změření geometrie soustavy VO včetně návaznosti na okolní zástavbu (podklad pro světelně-technický výpočet)
•	Zpracování světelně technických podkladů prokazující splnění norem ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12464

Zpracování energetického posudku:
•	Zpracování energetického posudku podle §9a, zákona 406/2000 Sb. v rozsahu:
•	Popis předmětu energetického posudku
•	Popis podkladů, které jsou k dispozici pro zpracování EP
•	Popis stávajícího stavu veřejného osvětlení (soustavy VO: rozváděče, napájecí kabely, stožáry, svítidla)
•	Zhodnocení kvalitativní úrovně osvětlení
•	Zpracování energetických vstupů (na základě dodaných faktur za dodávku el. energie za poslední 3 roky)
•	Stanovisko energetického specialisty
•	Ekonomické vyhodnocení (prostá doba návratnosti, reálná doba návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento)
•	Ekologické vyhodnocení
•	Závěr energetického specialisty
•	Evidenční list energetického posudku

Zpracování a odeslání žádosti o dotaci EFEKT:
•	Zpracování žádosti o dotaci
•	Doložení přílohy č.1 – Energetický posudek
•	Spolupráce na zpracování a doložení přílohy č.28 - Předmětná části pasportu VO
•	Zpracování přílohy č. 29 - Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti
•	Zpracování přílohy č. 30 – Projektová dokumentace
•	Zpracování a předložení přílohy k podpisu č.3 – Vypořádání závazků vůči SR
•	Zpracování a předložení přílohy k podpisu č.4 – Vztah ke zhodnocovanému majetku
•	Zpracování a předložení přílohy k podpisu č.5 – Souhlas zřizovatele s akcí
•	Zpracování a předložení přílohy k podpisu č.6 – Doklad o právním postavení žadatele
•	Zpracování a předložení přílohy k podpisu č.8 – Harmonogram prací
•	Zpracování a předložení přílohy k podpisu č.33 – Čestné prohlášení plátce/neplátce DPH
•	Podání žádosti v elektronické i listinné podobě