## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | MĚSTSKÁ KNIHOVNA |  | Objednatel: | MĚSTO RUMBURK |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ |  | Projektant: | Ing. Jiří Drahota |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | RUMBURK,TŘÍDA 9.KVĚTNA 150/29 |  | Zhotovitel: | BUEDE VYBRÁN |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 20.10.2023 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 82
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Jiří Drahota, Jiří Trojan |  | Datum: | 20.10.2023
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | MĚSTSKÁ KNIHOVNA | Doba výstavby: |  | Objednatel: | MĚSTO RUMBURK
Druh stavby: | ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ | Začátek výstavby: | 20.10.2023 | Projektant: | Ing. Jiří Drahota
Lokalita: | RUMBURK,TŘÍDA 9.KVĚTNA 150/29 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: | BUEDE VYBRÁN
Zpracoval: | Ing. Jiří Drahota, Jiří Trojan | Zpracováno dne: | 20.10.2023 | Zpracováno dne: | 20.10.2023
Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
13 | Hloubené vykopávky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
17 | Konstrukce ze zemin |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
27 | Základy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
31 | Zdi podpěrné a volné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
731 | ÚT dle dílčího rozpočtu |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
H01 | Budovy občanské výstavby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
M46 | Zemní práce při montážích |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | F | 0
01VRN | Průzkumy, geodetické a projektové práce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
03VRN | Zařízení staveniště |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
04VRN | Inženýrské činnosti |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet | [26 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | MĚSTSKÁ KNIHOVNA |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | MĚSTO RUMBURK
Druh stavby: |  | ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ |  | Začátek výstavby: |  | 20.10.2023 | Projektant: | Ing. Jiří Drahota
Lokalita: |  | RUMBURK,TŘÍDA 9.KVĚTNA 150/29 |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | BUEDE VYBRÁN
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 20.10.2023 | Zpracoval: | Ing. Jiří Drahota, Jiří Trojan
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE |  |  |  | VATTAX
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 |  | m3 | 0.76545 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 |  |  |  | 21
|  | 0,9*0,9*0,945 | místnost 017 pod základ |  | 0.76545
|  | 0,9*0,9*1,1,65 | z venkovní strany |  | 0
| RTS komentář: | V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.
2 | 132201401R00 | Hloubený výkop pod základy v hor.3 |  | m3 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 13 |  |  |  | 21
|  | 0,4*0,4*1,45 |  |  | 0.232
| RTS komentář: | Položka obsahuje přehození výkopku nebo naložení na ruční dopravní prostředek. Položka neobsahuje podchycení základového zdiva.
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním |  | m3 | 0.74675 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 17 |  |  |  | 21
|  | 0,9*0,9*0,515 | hutněný šterk 4-8 |  | 0.41715
|  | 0,8*0,8*0,515 |  |  | 0.3296
| RTS komentář: | Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách, kde není možné použít těžkou mechanizaci
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 |  | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19_ | 1_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 19 |  |  |  | 21
|  | 1 |  |  | 1
| 27 | Základy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 |  | m3 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27_ | 2_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 27 |  |  |  | 21
|  | 0,4*0,4*1,5 | pod základem |  | 0.24
|  | 0,9*0,9*0,4 |  |  | 0.324
|  | 0,8*0,8*0,4 |  |  | 0.256
| RTS komentář: | Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 317168122R00 | Překlad POROTHERM plochý 145 x 71 x 1250 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 31 |  |  |  | 21
|  | 1 | otvor nových dveří 0.17 |  | 1
| RTS komentář: | V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. V položkách plochých překladů nejsou kalkulovány náklady na nadbetonávku a nadezdívku tlakové zóny. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 317 23 - 81.. Nadezdívka plochých překladů a 317 31 - 81.. Nadbetonování plochých překladů.
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 342255028R00 | Příčky z přesných porobetonových tvárnic tl. 150 mm |  | m2 | 11.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  |  |  | 21
|  | 3,66*3,05 |  |  | 11.163
8 | 347015119R00 | Předstěna SDK, tl.65mm,ocel.kce CW,1x DFRIH 12,5mm |  | m2 | 22.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  |  |  | 21
|  | 0,61*(12,10+11+1,4+6,08+2,66) | zákryt potrubí vedené na povrchu |  | 20.2764
|  | 2,6*0,78 | zákryt třístranný |  | 2.028
| RTS komentář: | Předsazené stěny Rigips, volně stojící, systém OK11, samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 50 a UW 50, 1x opláštěná, tl. 65 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, vysokopevnostní desky Habito H tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30. 3.22.00 HB
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů , MVC, štuková |  | m2 | 63.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  |  | 21
|  | 63,34 |  |  | 63.34
| RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
10 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková |  | m2 | 102.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  |  | 21
|  | (3,66+3,66+5,4+5,4+4,7+4,7+6+6)*2,04 |  |  | 80.6208
|  | 3,66*3,04*2 | příčka 0.17 |  | 22.2528
| RTS komentář: | Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu
11 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. |  | m | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  |  | 21
|  | (0,9+2+2)*2 | dveře |  | 9.8
|  | (0,75+0,5+0,5)*2 | okno |  | 3.5
12 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  |  | 21
|  | 12 | prostupy rozvodů,začištění |  | 12
| RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku
13 | 622434113RT1 | Omítkový sanační systém, třívrstvý |  | m2 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  |  | 21
|  | (3,6+3,6+5,4+5,4+4,7+4,7+6+6)*1 | 0.17,0.15 |  | 39.4
| RTS komentář: | Sanační systém je určen pro nízké zasolení. Systém je tvořen sanačním podhozem tl. 4 mm, jádrovou omítkou tl. 20 mm a štukovou omítkou tl. 2,5 mm. Na systém je možné aplikovat povrchovou úpravu (penetraci a nátěr). Systém splňuje požadavky WTA
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 |  | m3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  |  |  | 21
|  | 0,9*0,9*0,1 | podkladní beton 0.17 |  | 0.081
|  | 1,5*3,66*0,1 | 0.03 |  | 0.549
| RTS komentář: | Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách
15 | 631313311R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C -/7,5 |  | m3 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  |  |  | 21
|  | 0,9*0,9*0,04 | vrchní |  | 0.0324
| RTS komentář: | Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách
16 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách |  | m3 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  |  |  | 21
|  | 13,62*0,3*0,3 |  |  | 1.2258
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 641952211R00 | Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2,včetně dodávky okna |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 64 |  |  |  | 21
|  | 1 | výkres č.01,dle popisu bod 1 |  | 1
RTS komentář:
18 | 642952110R00 | Osazení zárubní a dveřního křídla , dřevěných, pl. do 2,5 m2 s dodávkou |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |  | 64 |  |  |  | 21
|  | 1 | výkres č.01 ,výrobek dle bodu 2. |  | 1
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem |  | m2 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 711 |  |  |  | 21
|  | 1,1*1,1 | s přesahy |  | 1.21
| RTS komentář: | Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,33 kg/m2
20 | 711141559RY1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením |  | m2 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |  | 711 |  |  |  | 21
|  | 1,1*1,1 | včetně přesahů,včetně materiálu |  | 1.21
| RTS komentář: | Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2
21 | 711777278R00 | Opracování prostupů přírub termoplasty, D do 200 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 711 |  |  |  | 21
|  | 1 | tvarovka prostupu |  | 1
| RTS komentář: | Doporučená spotřeba 0,6 kg tmelu na jeden prostup
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 713101323R00 | Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, z desek minerálních, tl. nad 200 mm |  | m2 | 72.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 3,75*3,66*1,3 | strop 0.17 |  | 17.8425
|  | 3,75*3,66 | podlaha 0.17 |  | 13.725
|  | 4,7*3,75*1,3 | strop 0.15 |  | 22.9125
|  | 4,7*3,75 | podlaha 0.15 |  | 17.625
23 | 713103123R00 | Odstranění tepelné izolace stěn, volně uložené, z desek minerálních, tl. nad 200 mm |  | m2 | 96.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | (3,75+3,75+3,66+3,66)*3,04 | 0.17 |  | 45.0528
|  | (3,75+3,75+4,7+4,7)*3,04 | 0.15 |  | 51.376
24 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením |  | t | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 2,114 |  |  | 2.114
| RTS komentář: | Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí
25 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 2,114 |  |  | 2.114
| RTS komentář: | Včetně případného složení na staveništní deponii
26 | 979083114R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m |  | t | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 2,114 |  |  | 2.114
| RTS komentář: | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení
27 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot |  | t | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 2,114 |  |  | 2.114
28 | 979990144R00 | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 |  | t | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 2,114 |  |  | 2.114
29 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá |  | m2 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 1,5*3,66 |  |  | 5.49
| RTS komentář: | V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2
30 | 2837639902 | Deska polystyrénová EPS 150S tl. 200 x 600 x 1250 mm |  | m2 | 5.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 1,5*3,66 |  |  | 5.49
|  | ;ztratné 2%; 0,1098 |  |  | 0.1098
31 | 713121411RAA | Izolace podlah, systém Isover STEPcross |  | m2 | 185.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 5,85*18,55 | výška 160mm,včetně záklopu z OSB desek dle PD |  | 108.5175
|  | 9,3*8,26 |  |  | 76.818
| RTS komentář: | Položka obsahuje dodávku a montáž: - parozábrany včetně vytažení na stěny - nosných EPS křížů a EPS trámů - vyrovnání nerovností broušením - slepení spojů mezi trámy a kříži PUR lepidlem - prken na PUR lepidlo pro montáž záklopu - záklopu z OSB desek
32 | 713191100RT9 | Položení separační fólie |  | m2 | 185.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 185,335 |  |  | 185.335
| RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku folie.
33 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá |  | m2 | 109.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 2,5*25,83 | 3.01,3.02,3.03,3.04 |  | 64.575
|  | 2,5*(7+7,9+2,9) |  |  | 44.5
| RTS komentář: | V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2
34 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m |  | t | 4.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |  | 713 |  |  |  | 21
|  | 4,438 |  |  | 4.438
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm |  | m | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  |  | 21
|  | 2,66+3,75+1,65+3,66+1 | 0.17 , 0.03 |  | 12.72
36 | 721170902R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  |  | 21
|  | 1 | připojení na stávající kanalizaci |  | 1
37 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  |  | 21
|  | 4 |  |  | 4
38 | 725860211R00 | Sifon |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  |  | 21
|  | 4 |  |  | 4
| 731 | ÚT dle dílčího rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 731249 R-02 | Ústřední vytápění dle dílčího rozpočtu |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |  | 731 |  |  |  | 21
|  | 1 |  |  | 1
| RTS komentář: | Položka je určena pro ocenění ÚT dle rozpisu
40 | 4847610 R-01 | Primární okruh pro TČ dle dílčího rozpočtu |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |  | 731 |  |  |  | 21
|  | 1 |  |  | 1
| RTS komentář: | D.1.45 dle přiloženého rozpisu
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 764510250RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm |  | m | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 764_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |  | 764 |  |  |  | 21
|  | 0,75 |  |  | 0.75
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 766660044RA0 | Demontáž a zpětná montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  |  | 21
|  | 1 | poznámka č.3 |  | 1
| RTS komentář: | Položka obsahuje:demontáž, montáž, vyrovnání a zapěnování obložkové zárubně, osazení a vyvážení dveří, montáž kliky a štítku, osazení a dodávku prahu. Bez dodávky dveří, zárubně a kování.
43 | 766441111R00 | Položení a dodávka masivní dubové desky tl.24mm na podkladní rošt s nátěrem š.240mm |  | m | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  |  | 21
|  | 12,10+11,60+1,4+6,08+2,66+0,3+0,3 | zaoblená hrana |  | 34.44
| RTS komentář: | včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem
44 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m |  | t | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  |  | 21
|  | 0,011 |  |  | 0.011
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 767112812R00 | Demontáž stěn svařovaných-konstrukce a kovové prvky AKURY |  | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |  | 767 |  |  |  | 21
|  | 2 | rozřezáním do šrotu místnst 0.17 a 0.15 |  | 2
46 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením |  | t | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 767 |  |  |  | 21
|  | 3,36 |  |  | 3.36
| RTS komentář: | Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí
47 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |  | 767 |  |  |  | 21
|  | 3,36 |  |  | 3.36
| RTS komentář: | Včetně případného složení na staveništní deponii
48 | 979083114R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m |  | t | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |  | 767 |  |  |  | 21
|  | 3,36 |  |  | 3.36
| RTS komentář: | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení
49 | 979951111R00 | Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm |  | t | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |  | 767 |  |  |  | 21
|  | 3,36 |  |  | 3.36
| RTS komentář: | https://www.druhotnesuroviny.c
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm |  | m2 | 46.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  |  | 21
|  | 3,75*3,66 | 0.17 |  | 13.725
|  | 4,7*6 | 0.15 |  | 28.2
|  | 13,62*0,3 | doplnění v trase potrubí |  | 4.086
| RTS komentář: | Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje materiál.
51 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm |  | m | 47.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  |  | 21
|  | 3,75+3,75+3,66+3,66 |  |  | 14.82
|  | 12,10+6,08+2,66+11+0,30+0,30 |  |  | 32.44
| RTS komentář: | Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje : - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu,včetně materiálů
52 | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm |  | m2 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  |  | 21
|  | 46,01+1,5*3,66 |  |  | 51.5
| RTS komentář: | Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
53 | 59764230 | Dlažba Taurus tmavě šedá 200 x 200 x 9 mm dle TS |  | m2 | 54.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  |  | 21
|  | 51,50 |  |  | 51.5
|  | ;ztratné 6%; 3,09 |  |  | 3.09
| RTS komentář: | Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. TR726076 Série TAURUS GRANIT dlaždice slinutá, neglazovaná 20 x 20 cm, šed
54 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  |  | 21
|  | 51,50 |  |  | 51.5
| RTS komentář: | Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
55 | 771101310R00 | Vyčištění keramické dlažby |  | m2 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  |  | 21
|  | 51,5 |  |  | 51.5
| RTS komentář: | Položka je určena pro očištění a odmaštěšní keramické dlažby. Obsahuje nanesení čisticího přípravku, prokartáčování a umytí prostředku z povrchu dlažby včetně dodávky prostředku..
56 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m |  | t | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  |  | 21
|  | 1,063 |  |  | 1.063
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 781320121R00 | Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm |  | m | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |  | 781 |  |  |  | 21
|  | 0,75 | okno |  | 0.75
| RTS komentář: | Položka je určena pro obkládání parapetů z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele. Položka platí pro položení obkladaček v jedné řadě. Položení obkladaček ve více řadách se oceňuje součtem délek jednotlivých řad. Položka obsahuje: - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
58 | 784161701R00 | Penetrace podkladu nátěrem Hetline Forte, 1 x |  | m2 | 239.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |  | 784 |  |  |  | 21
|  | 11,163+22,304+63,34+102,873+39,40 |  |  | 239.08
| RTS komentář: | Univerzální hrubozrnná akrylátová disperzní bílá matná barva na sádrokarton k okamžitému použití do vnitřních prostor, čistitelná vodou, paropropustná, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, rychleschnoucí, doporučovaná na systémy KNAUF, RIGIPS, LAFARGE GIPS aj. Pro základní napouštěcí nátěr se ředí max. 0,1 l čisté vody na 1 kg barvy.
59 | 784164121R00 | Malba HET univerzál.,bez penetr.1x |  | m2 | 239.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |  | 784 |  |  |  | 21
|  | 239,08 |  |  | 239.08
| RTS komentář: | Disperzní nátěr určený pro použití v interiérech i exteriérech, omyvatelný.. V položce je zakalkulováno i případné tmelení latexovým tmelem. Styk dvou barev se oceňuje položkou 784 43 - 9001 této části sborníku
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 912 R00 | Hzs - Zedník tř.7-stavební výpomoce pro řemesla |  | h | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |  | 90 |  |  |  | 21
|  | 42 |  |  | 42
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 156.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |  | 95 |  |  |  | 21
|  | 13,73 |  |  | 13.73
|  | 5,82 |  |  | 5.82
|  | 22,02 |  |  | 22.02
|  | 66,21 |  |  | 66.21
|  | 20,31 |  |  | 20.31
|  | 28,14 |  |  | 28.14
| RTS komentář: | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů,
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm |  | m2 | 27.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  |  | 21
|  | 3,66*3,04 |  |  | 11.1264
|  | 4,7*3,04 |  |  | 14.288
|  | 0,9*2,00 | pro dveře č.2 |  | 1.8
63 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC |  | m3 | 0.14438 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  |  | 21
|  | 0,75*0,55*0,35 | okno č.1 |  | 0.14438
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
64 | 965041321R00 | Bourání lehčených mazanin, tl.10 cm, pl. 1 m2 |  | m3 | 0.15795 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  |  | 21
|  | 0,9*0,9*0,195 | místnost 017 |  | 0.15795
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože podlah nebo dlažeb.
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
65 | 974042587R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 30x30 cm |  | m | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  | 97 |  |  |  | 21
|  | 1,82+1,4+1,4+9 |  |  | 13.62
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
66 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % |  | m2 | 120.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |  | 97 |  |  |  | 21
|  | (3,66+3,66+5,4+5,4)*3,04 | 0.17 |  | 55.0848
|  | (4,7+4,7+6+6)*3,04 | 0.15 |  | 65.056
| RTS komentář: | S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
67 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% |  | m2 | 63.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |  | 97 |  |  |  | 21
|  | 3,66*5,4*1,35 | 0.17 |  | 26.6814
|  | 6*4,7*1,3 | 0.15 |  | 36.66
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
| H01 | Budovy občanské výstavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
68 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m |  | t | 15.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H01_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | 1,615+9,528+4,655+0,050 |  |  | 15.848
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
69 | 210010 R-03 | Elektroinstalace dle přiloženého dílčího rozpočtu |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | 1 |  |  | 1
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
70 | 460620013R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 |  | m2 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | (150+13)*3 | po výkopech |  | 489
71 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou |  | m2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | 150*3 |  |  | 450
72 | 460620031R00 | Položení a zhutnění štětových komunikací |  | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M46_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | 13*3 | úprava po překopech |  | 39
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením |  | t | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | 9,212+10,94 |  |  | 20.152
| RTS komentář: | Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí
74 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | 20,152 |  |  | 20.152
| RTS komentář: | Včetně případného složení na staveništní deponii
75 | 979083114R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m |  | t | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | 20,152 |  |  | 20.152
| RTS komentář: | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení
76 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 |  | t | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | 20,152 |  |  | 20.152
77 | 979095312R00 | Naložení a složení suti |  | t | 20.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  | 20,152 |  |  | 20.152
|  | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 01VRN | Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 012002VRN | Geodetické zaměření |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 01VRN_ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21
|  | 1 | Vrtů a tras primárního okruhu |  | 1
79 | 013002VRN | Projektové práce skutečného provedení |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 01VRN_ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 21
|  | 1 |  |  | 1
| 03VRN | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 030001VRN | Zařízení staveniště 1% ze ZRN |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 21
|  | 1 |  |  | 1
81 | 034002VRN | Zabezpečení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 21
|  | 1 |  |  | 1
| 04VRN | Inženýrské činnosti |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
82 | 043002VRN | Zkoušky |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 04VRN_ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21
|  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Vytápění
ROZPOČET – VYTÁPĚNÍ
Položka | [8 empty] | materiál | materiál | montáž | montáž | cena
[9 empty] | cena | celkem | cena | celkem | celkem
ZAŘÍZENÍ
1. | Tepelné čerpadlo země- voda
včetně čidel, regulátoru, vzdáleného přístupu a zprovoznění
|  |  | jm. výkon při 0/55°C |  | 29.3 | kW
|  |  | COP při 0/55°C |  | 3.66
|  |  | SCOP |  | 5.61
|  |  | vestavěný elektrokotel |  | 15 | kW
|  |  | max. výstupní teplota |  | 68 | °C
|  |  | max. příkon kompresoru |  | 12.4 | kW
|  |  | max. provozní proud |  | 24 | A
|  |  | akust. výkon |  | 57 | dB (A)
|  |  | napětí |  | 400 | V
|  |  | rozměry |  | 700x760x1620mm
|  |  | hmotnost |  | 360 | kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Tepelné čerpadlo země- voda | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně čidel, regulátoru, vzdáleného přístupu a zprovoznění | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jm. výkon při 0/55°C |  | 38.8 | kW |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | COP při 0/55°C |  | 3.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | SCOP |  | 5.48 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | max. výstupní teplota |  | 68 | °C |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | max. příkon kompresoru |  | 16.4 | kW |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | max. provozní proud |  | 36 | A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | akust. výkon |  | 55 | dB (A) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | napětí |  | 400 | V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | rozměry |  | 700x760x1620mm |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | hmotnost |  | 370 | kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Závěsný elektrokotel | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | jm. výkon |  | 2,3-21 | kW |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | napětí |  | 400 | V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Akumulační zásobník včetně izolace | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | objem | 750 | l | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Expanzní nádoba sekundární okruh | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | objem | 400 | l | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Oběhové čerpadlo | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 32/0,35-12 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | průtok |  | 6 | m3/h |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | dopravní výška |  | 6 | m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | příkon |  | 340 | W |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Napětí |  | 230 | V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | Termohydrulický oddělovač do 70kW | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ref. výrobek MEIBES 5/4" |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
8. | Rozdělovač a sběrač do 70 kW včetně izolace a podpěr | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 2 okruhy 6/4" |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
9. | Čerpadlová skupina směšovanÁ | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 32, kvs 10,0m3/h | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | šerpadlo DN32 32-60 |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
10. | Trojcestný přepínací ventil s pohonem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | DN 50 |  |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
11. | Expanzní nádoba s vakem - primární okruh | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | objem | 33 | l | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
12. | Napouštěcí sestava | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 x kulový kohout DN 50 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 2 x kulový kohout DN 25 |  |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
ARMATURY | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Kulový kohout | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 40 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 50 |  |  |  | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Kulový kohout s filtrem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 50 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Kulový kohout se zajištěním | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 20 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 25 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Magnetický odlučovač nečistot | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 50 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Zpětná klapka | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 40 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | DN 50 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Vypouštěcí kulový kohout | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 15 |  |  |  | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Automatický odvdušňovací ventil se zpětnou klapkou | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | DN 15 |  |  |  | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | Manometr se zpětnou klapkou | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | rozsah |  | 0-4 | bar |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
8. | Termomanometr | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | rozsah |  | 0-4 | bar |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0-120 | °C |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
POTRUBÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Potrubí Cu | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | včetně tvarovek, fitinek a objímek | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | polotvrdých | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 22x1 |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | tvrdých | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 28x1 |  |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 54x2 |  |  | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 89x2 |  |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Tlakové zkoušky potrubí | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | potrubí Cu | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | do DN 50 |  |  |  | 215 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
IZOLACE | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Návleková izolace | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 22/20 |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 28/20 |  |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 54/30 |  |  | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Návleková izolace pro chlad | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 54/25 |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 89/25 |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Pásky spojky , lepidlo | [5 empty] | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
1. | Prostupy a drážky pro potrubí | [5 empty] | 12 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Demontáž otopného tělesa včetně zaslepení potrubí | [5 empty] | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
3. | Doplnění primárního okruhu nemrznoucí kapalinou | [5 empty] | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
4. | Napojení na stávající rozvod | [5 empty] | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
5. | Topná zkouška | [5 empty] | 24 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Zaregulování systému | [5 empty] | 24 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0
7. | Vnitrostaveništní přemístění | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | do 6 m |  |  |  | 3 | t |  | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Primární okruh
ROZPOČET – PRIMÁRNÍ OKRUH
Projekt: |  | MĚSTSKÁ KNIHOVNA - ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ
Investor: |  | Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Část PD: |  | ROZPOČET
Datum: |  | 15.10.2023
A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla
pol. |  |  | název |  |  | jednotka |  | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 |  |  | Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
2 |  |  | Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
3 |  |  | Doprava materiálu na stavbu |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
4 |  |  | Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
5 |  |  | Ubytování pracovníků případně cestovní náklady |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
6 |  |  | Autorský dozor projektanta, dozor hydrogeologa včetně cestovních nákladů, koordinace/sled/řízení |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
7 |  |  | Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a základních tras napojení vrtů, včetně páteře |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
8 |  |  | Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby) |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
[5 empty] | A) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  | 0
B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů
pol. |  |  | název |  |  | jednotka |  | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
9 |  |  | Vrtné práce - 10 x 199 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø130-150mm • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu |  |  | 1990 | m | 0 | 0
|  |  | Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda PN20, alternativně s proměnlivou tloušťkou stěny • délka normované sondy 200 m • typ vystrojení: 4 x 40 x 4,5 mm PE 100 RC, SDR11, PN20, alternativně 3,7-4,5 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16-20 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • průtok U-kolenem splňující VDI4640 • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY |  |  | 10 | ks
|  |  | Závaží pro geotermální sondy • hmotnost 19,0 kg, litina • s aretačním kolíkem pro systémové uchycení k sondě |  |  | 10 | ks
|  |  | Injektážní potrubí • Ø 32 x 3 mm, PE 100, SDR 11, PN 16 • délka 202 m |  |  | 10 | ks
|  |  | Tlaková injektáž vrtu termosměsí • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou |  |  | 1990 | m
[5 empty] | B) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  | 0
C) Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti
pol. |  |  | název |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
10 |  |  | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x Ø 40 → 1 x Ø 50 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka : Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 20 | ks | 0 | 0
11 |  |  | Potrubí PE-GT-RC • Ø 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100 m • ukládka BEZ pískového lože |  |  | 700 | m | 0 | 0
12 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 15 | ks | 0 | 0
13 |  |  | Tvarovka pro spojení pomocí elektrotvarovek • elektrokoleno 45°, Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 10 | ks | 0 | 0
14 |  |  | Plně vybavená jímka 10/10 • orientace vývodů: L5P5 • poklop s protiskluzovou úpravou, pochůzný do 1500 kg • 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty DN25 – 10 výstupů • 1 x sběrač, PP vyvažovací ventily, vč. PP průtokoměru – 10 vstupů • 10 x PP průtokoměr o rozsahu 5 - 42 l/min • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací PVC kohout s vnějším závitem 1" • 20 x vývod z jímky potrubí Ø 50 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 90 mm • 2 x uzavírací klapka na výstupu páteře DN80 • jímku není potřeba obetonovávat - pochozí |  |  | 1 | ks | 0 | 0
15 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 9 | ks | 0 | 0
16 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
17 |  |  | Potrubí RC • Ø 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • 6 m tyč • ukládka BEZ pískového lože |  |  | 42 | m | 0 | 0
18 |  |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 4 | ks | 0 | 0
19 |  |  | Příslušenství k otočné přírubě • lemový nákružek: Ø 90, PE 100, SDR 17 |  |  | 6 | ks | 0 | 0
20 |  |  | Spojovací materiál k otočným přírubám • šrouby, matice, podložky |  |  | 2 | kpl | 0 | 0
21 |  |  | Mezipřírubová uzavírací klapka • uzavírací klapka Ø 90 mm (DN 80), • PVC-U těsnení kulového členu PTFE |  |  | 2 | ks | 0 | 0
22 |  |  | Otočná příruba • otočná příruba: Ø 90 (DN 80), 8 x M16, PP - V |  |  | 6 | ks | 0 | 0
23 |  |  | Trasová fólie do výkopu |  |  | 2 | ks | 0 | 0
24 |  |  | Izolace potrubí • Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou |  |  | 12 | m | 0 | 0
25 |  |  | Chránička izolace potrubí • Ø 160 mm (vnější), PEHD |  |  | 10 | m | 0 | 0
26 |  |  | Smršťovací rukáv za tepla 200/65 (s lepidlem) • barva černá • smrštění 3:1 • délka 1,22 m |  |  | 2 | ks | 0 | 0
27 |  |  | Izolace potrubí • Ø 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou |  |  | 24 | m | 0 | 0
28 |  |  | Chránička izolace potrubí • Ø 110 mm (vnější), PEHD |  |  | 24 | m | 0 | 0
29 |  |  | Smršťovací rukáv za tepla 140/42 (s lepidlem) • barva černá • smrštění 3:1 • délka 1,22 m |  |  | 6 | ks | 0 | 0
30 |  |  | Prostupová tvarovka Typ KG: 160/500 • pro vodorovné i svislé konstrukce, plnostěnné PVC • vnější průměr potrubí: DN/OD 160 • 1× systémové hrdlo (KG/HT) • kruhový límec: pro modifikované asfaltové pásy, nátěry a PVC Fólie šířka kruhového límce 150 mm tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar • délka tvarovky 500 mm (možnost zkrácení na stavbě) • příslušenství – těsnící a fixační tmel PU 50 |  |  | 2 | ks | 0 | 0
31 |  |  | Nedělená těsnící vložka Typ DD: 150/90 • pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 150 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 90 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A – certifikát Rost Frei, tloušťka 5 mm • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • šířka pryžového těsnícího prvku 40 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar • utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití momentového klíče) |  |  | 2 | ks | 0 | 0
32 |  |  | Těsnící a fixační tmel PU 50 • vysoce kvalitní, trvale elastický a přilnavý tmel pro těsnění a fixaci fóliového límce na podklad • použitelný i na vlhký betonový podklad • kartuš 290 ml • příslušenství pro tvarovky a pažnice s fóliovým límcem |  |  | 2 | ks | 0 | 0
33 |  |  | Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (koncentrát / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU |  |  | 2425 | l | 0 | 0
[5 empty] | C) Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
D) Práce - napojení vrtů do technické místnosti
pol. | kód |  | název |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
34 |  |  | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí, práce s náviny: rozvody od vrtů ke sběrné jímce a od jímky do objektu, uložení sběrné jímky včetně zhotovění štěrkopískového lože (alternativně podkladního betonu), připojení potrubí k jímce a obsypání a hutnění obsypu okolo vývodů, odkopání vrtů |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
35 |  |  | Osazení těsnících vložek na potrubí v místě prostupu do objektu |  |  | 2 | ks | 0 | 0
36 |  |  | Tlakové zkoušky systému dle rozsahu stanoveném v technické zprávě |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
37 |  |  | Tepelné izolování potrubí a ukládání do chráničky |  |  | 36 | m | 0 | 0
38 |  |  | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 500-1000 mm, hl. 1,2-1,5 m pro horizontální potrubí, předpokládaná těžitelnost tř.I |  |  | 194 | m3 | 0 | 0
39 |  |  | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavební jámy do 100 m vzdálenosti |  |  | 194 | m3 | 0 | 0
40 |  |  | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým výkopkem) + hutnění po vrstvách |  |  | 191.5 | m3 | 0 | 0
41 |  |  | Zemní práce - provedení štěrkopískového lože frakce 0/8 - prosívka včetně dopravy a uložení do výkopů (cca 2,5 m3) |  |  | 4 | t | 0 | 0
42 |  |  | Zemní práce - likvidace přebytečného výkopku |  |  | 2.5 | m3 | 0 | 0
43 |  |  | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (předpoklad 20ks korba/kontejner á 7 m3) Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude likvidována v rámci odvodnění stavby |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
44 |  |  | Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění systému |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
[5 empty] | D) Dílčí cena (bez DPH) |  |  |  | 0
E) Požadavky na stavbu
pol. | kód |  | název |  |  | jednotka |  | jednotková cena | celková cena
45 |  |  | Zajistění prostupu páteřního vedení primárního okruhu TČ do technické místnosti objektu (2 ks potrubí d90) |  |  | 1 | kpl
E) Dílčí cena (bez DPH)
REKAPITULACE:
A) Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla: | [7 empty] | 0
B) Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů: | [7 empty] | 0
C) Materiál pro dopojení horizontálního vedení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti: | [7 empty] | 0
D) Práce - napojení vrtů k předávacímu bodu - rozhraní profesí | [7 empty] | 0
E) Požadavky na stavbu | [7 empty] | 0
|  |  |  | Cena díla celkem bez DPH: |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:
Projekt počítá s připraveností staveniště: • Sjízdnost pro osobní i nákladní automobil • Zabezpečení stavebiště ostrahou nebo oplocením • Přípojka pitné vody pro staveniště

## Elektroinstalace
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [8 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {43c3154f-c93c-4b94-81e9-67918da0bf6c}
REKAPITULACE ROZPOČTU – ELEKTROINSTALACE
Stavba: |  |  | Městská knihovna – změna systému vytápění Elektroinstalace – rozvody NN
Místo: |  |  | Třída 9. května 150/29, Rumburk |  | Datum: |  | 2023-10-10
Objednatel: |  |  | Město Rumburk |  | Projektant: |  | Ing. Ota Pour
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Ota Pour
Kód - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [6 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [6 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [6 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [6 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [6 empty] | 0
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [6 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [6 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [6 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [6 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [6 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [6 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [6 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [5 empty] | 0
ROZPOČET – ELEKTROINSTALACE
Stavba: |  |  | Městská knihovna – změna systému vytápění Elektroinstalace – rozvody NN
Místo: |  |  | Třída 9. května 150/29, Rumburk |  | Datum: |  | 2023-10-10
Objednatel: |  |  | Město Rumburk |  | Projektant: |  | Ing. Ota Pour
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Ota Pour
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 44.059 |  | 0.00817 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 44.059 |  | 0.00817 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 31.842 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 971033141 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 6 | 0 |  | 0
2 | K | 971033148 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 4 | 0 |  | 0
3 | K | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 10 | 0 |  | 0
4 | K | 974082212 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm | m | 60 | 0 |  | 0
5 | K | 974082214 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm | m | 10 | 0 |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [6 empty] | 0
6 | K | 740991200 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,3 milionu Kč | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624823024
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.42 |  | 0.005 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 742231112 | Montáž rozvodné skříně do 50 kg | ks | 1 | 0 |  | 0
8 | M | 357118715R | Rozvaděč RT - viz výkr.č. E-03 | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378008195
9 | M | 357118712R | Rozvaděč ER - elektroměrový - OM pro tepelné čerpadlo , IP44, na stěnu provedení dle PPDS | ks | 1 | 0 |  | 0
10 | M | 357118700R | Rozvaděč s deionem 3/315A s VC pro TOTAL STOP v plombovatené skříni dle PPDS na stěnu vč. příslušenství | ks | 1 | 0 |  | 0
11 | K | 742231004 | Kontrola stavu přípojky NN a stávajícího elektroměrového rozvaděče | hod | 4 | 0 |  | 0
12 | K | 742268485 | Přípojnice hlavního /lokálního pospojení | ks | 1 | 0 |  | 0
13 | M | 35711289R | Přípojnice hlavního /lokálního pospojení | ks | 1 | 0 |  | 0
14 | K | 74281111R | Koordinace s provozovatelem / investorem | hod | 10 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0.042 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738727196
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 7.12 |  | 0.00189 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 743112115 | Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0.096 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1439816617
16 | M | 345710510 | trubka elektroinstalační ohebná D23 mm | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 6.3e-05 | 0.00189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531122796
17 | K | 743112117 | Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0.106 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 673168677
18 | M | 345710940 | trubka elektroinstalační ohebná D36 mm | m | 40 | 0 |  | 0
19 | K | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | ks | 4 | 0 |  | 0
20 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/1 | kus | 3 | 0 |  | 0
21 | M | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 1 | 0 |  | 0
22 | K | 743411121 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO68, KO100, KO125 | kus | 3 | 0 |  | 0
23 | M | 10.033.023 | Krabice IP54 | kus | 3 | 0 |  | 0
24 | K | 743611121 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou | m | 40 | 0 |  | 0
25 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | m | 40 | 0 |  | 0
26 | K | 743622200 | Drátěný kabelový žlab š.100mm | m | 14 | 0 |  | 0
27 | M | 354420290 | Drátěný kabelový žlab š.100mm vč. výložníků spoj.materiálu a příslušenství | m | 14 | 0 |  | 0
28 | K | 718111222 | Trubka korugovaná 50/41 | m | 5 | 0 |  | 0
29 | M | 341828522 | Trubka korugovaná 50/41 | m | 5 | 0 |  | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.6 |  | 0.00128 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m | 40 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0.09 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131167248
31 | M | 341408256 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2 zž | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1370384039
32 | M | 341408258 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 zž | m | 20 | 0 |  | 0
33 | K | 744211112 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny | m | 10 | 0 |  | 0
34 | M | 341408270 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 zž | m | 10 | 0 |  | 0
35 | K | 744411220 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 210 | 0 |  | 0
36 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 160 | 0 |  | 0
37 | M | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 | m | 20 | 0 |  | 0
38 | M | 341110050 | Kabel bezhalogenový s funkční integritou dle PBŘ | m | 30 | 0 |  | 0
39 | K | 744411230 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn | m | 10 | 0 |  | 0
40 | M | 341110380 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 10 | 0 |  | 0
41 | K | 744411260 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn | m | 12 | 0 |  | 0
42 | M | 103541080R3 | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2 | m | 10 | 0 |  | 0
43 | M | 103541080R4 | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2 | m | 10 | 0 |  | 0
44 | M | 103541080R5 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx95mm2 | m | 2 | 0 |  | 0
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | [6 empty] | 0
45 | K | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 42 | 0 |  | 0
46 | M | 21060624 | SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 | ks | 12 | 0 |  | 0
47 | M | 68500231 | SVORKA ST 5 NA POTRUBI | ks | 4 | 0 |  | 0
48 | M | 68500240 | OZNAC.STITEK C.1 | ks | 24 | 0 |  | 0
49 | M | 345723090 | páska stahovací kabelová VPP 4/280 | 100 kus | 10 | 0 |  | 0
50 | K | 746211140 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 12 | 0 |  | 0
51 | K | 746211146 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji vč. kab.ok | kus | 24 | 0 |  | 0
52 | K | 746211146 | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji vč. kab.ok | kus | 8 | 0 |  | 0
53 | K | 746211005D | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 20 | 0 |  | 0
54 | K | 746211005 | Přepojení stávajících rekonstruovaných úseků vč. nastavení a přeložení kabelů ( vč. materiálu ), zajištění funčnosti objektu během stavby | hod | 4 | 0 |  | 0
55 | K | 746591510 | Montáž pospojení | kus | 1 | 0 |  | 0
56 | M | 10.939.562 | Sada pro ochranné pospojení | KS | 1 | 0 |  | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.077 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 747111111 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0.359 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2057692516
58 | M | 345357691 | spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP40, komplet | kus | 3 | 0 |  | 0
59 | K | 747111126 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké | kus | 2 | 0 |  | 0
60 | M | 345355554 | spínač řazení 6 10A bílý IP40, komplet | kus | 2 | 0 |  | 0
61 | K | 747111128 | Krabice vývodka do 5x2,5mm2 | kus | 2 | 0 |  | 0
62 | M | 345357130 | Krabice vývodka do 5x2,5mm2 | kus | 2 | 0 |  | 0
63 | K | 747161060 | Tlačítko TOTAL STOP | kus | 1 | 0 |  | 0
64 | M | 345551240R | Tlačítko TOTAL STOP v prosklené krabici | kus | 1 | 0 |  | 0
65 | K | 747161348 | Protipožární kabelová ucpávka | kus | 2 | 0 |  | 0
66 | M | 10.048.852R | Protipožární kabelová ucpávka | kus | 2 | 0 |  | 0
67 | K | 747162151 | Podružný montážní materiál | kpl | 1 | 0 |  | 0
68 | M | 10.048.000 | Podružný montážní materiál | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 748121142 | Montáž svítidlo LED stropní / nástěnné / svěšené do dvou zdrojů | kus | 5 | 0 |  | 0
70 | M | 34814435R1 | C - Svítidlo LED 58W/ 8200 lm nástěnné / přisazené / svěšené, min IP44 | kus | 4 | 0 |  | 0
71 | M | 34814435R2 | D - Svítidlo LED 34W/ 3600 lm kruhové / nástěnné / přisazené, min IP44 | kus | 1 | 0 |  | 0
72 | K | 74899220R | zkouška nouzových svítidel vč. protokolu | soubor | 1 | 0 |  | 0
73 | K | 748992300 | Měření intenzity osvětlení | soubor | 1 | 0 |  | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 74991111R | Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, | kus | 1 | 0 |  | 0
75 | M | 340550847R | Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, konstrukce a - veškeré příslušenství | ks | 1 | 0 |  | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1272706007
77 | K | 013254000R | Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče | soubor | 1 | 0 |  | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 071103000 | práce ve výšce nad 3m | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2136760690
| VRN9 - Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1231352590
80 | K | 092100008 | Stavební přípomoce | hod | 20 | 0 |  | 0
81 | M | 340520545R | Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh ( jádro + štuk ) pro vodiče a kabely | m2 | 42 | 0 |  | 0
82 | K | 092100099 | Inženýring s provozovatelem distribuční sítě ( vypnutí a zapnutí objektu, kordinace a plombování , …... | hod | 10 | 0 |  | 0
83 | K | 092100008 | Opatření proti prašnosti a úklid | hod | 20 | 0 |  | 0
84 | M | 340520545R | Opatření proti prašnosti a úklid | ks | 1 | 0 |  | 0
85 | K | 092203041 | Ekologická likvidace odpadů | soubor | 1 | 0 |  | 0

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | MĚSTSKÁ KNIHOVNA | Objednatel: | MĚSTO RUMBURK |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | ZMĚNA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ | Projektant: | Ing. Jiří Drahota |  | IČO/DIČ:
Lokalita: | RUMBURK,TŘÍDA 9.KVĚTNA 150/29 | Zhotovitel: | BUEDE VYBRÁN |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: | 20.10.2023 | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 77
JKSO: |  | Zpracoval: | Ing. Jiří Drahota, Jiří Trojan |  | Datum: | 20.10.2023
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN
Ostatní rozpočtové náklady (VORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  | 0 |  |  | 0
Příprava staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Inženýrské činnosti |  |  | 0 |  |  | 0
Finanční náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Náklady na pracovníky |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Vlastní VORN |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem VORN | [5 empty] | 0