## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2024107 | Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk
reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Způsobilé výdaje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03 | Nezpůsobilé výdaje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Nezpůsobilé výdaje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 02 02 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024107 | Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk | [25 empty] | STA
O: | 02 | Způsobilé výdaje související s výměnou gastra (reg. číslo CZ.05.01.01/02/24_063/0004201) | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Způsobilé výdaje | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.16 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.533 | 2.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kanalizce : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9,8*0,2*0,2 |  | 0.392 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,2*0,2 |  | 0.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,5*0,5 |  | 0.125 | [23 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.011 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 6.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,617*10 |  | 6.17 | [23 empty] | VV | 0
4 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 0.617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.668 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 0.617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.591 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 0.617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.938 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 0.617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.46 |  | 0 |  |  |  |  | 81.56 | [6 empty] | DIL
8 | 317168122R00 | Překlad plochý 145 x 71 x 1250 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02575 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3175 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky překladů. | [25 empty] | POP
|  | VZT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dveře : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
9 | 317168124R00 | Překlad plochý 145 x 71 x 1750 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03493 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3375 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky překladů. | [25 empty] | POP
|  | VZT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16 | t | 0.31612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 16.583 | 5.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.119 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2*0,0189 |  | 0.06804 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.121 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2*0,0189 |  | 0.06804 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2*0,0189 |  | 0.06804 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1*4*0,016 |  | 0.0768 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*1*2*0,016 |  | 0.0352 | [23 empty] | VV | 0
11 | 340238211R00 | Zazdívka otvorů cihlami tl.zdi do 10 cm | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12906 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.901 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1,05*2 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
12 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 2.7675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2664 | 0.74 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.021 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1,35*2,05 |  | 2.7675 | [23 empty] | VV | 0
13 | 342248144R00 | Příčky - příčkovka, blok zdicí; tvar: l = 497 mm; w = 140 mm; h = 249 mm; broušen tl. 140 mm | m2 | 114.9312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12269 | 14.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.55675 | 63.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (1,08+4,26+4,26+1,925+0,15+2,525+0,15)*4,52 |  | 64.862 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,5*0,64 |  | -0.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*0,6 |  | -0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,9+0,15+2,16)*4,52 |  | 28.0692 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*4,52 |  | 9.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*0,6 |  | -0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,42*2 |  | 16.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,74*2 |  | 3.48 | [23 empty] | VV | 0
14 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 4.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17444 | 0.87 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.21 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.119 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*0,2*2 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.121 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2*0,2 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2*0,2 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4*2*0,2 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2*2*0,2 |  | 0.88 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 0.47 | [6 empty] | DIL
15 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku | m3 | 0.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 0.67 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.317 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kanalizace : 0,035+0,25+0,02+0,05 |  | 0.355 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.22 |  | 0 |  |  |  |  | 472.37 | [6 empty] | DIL
16 | 611421121R00 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hladkých | m2 | 196.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10725 | 21.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | m.č.117 : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : 25,54 |  | 25.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : 122,05 |  | 122.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : 12,97 |  | 12.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : 10,75 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : 8,42 |  | 8.42 | [23 empty] | VV | 0
17 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou | m2 | 196.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00791 | 1.55 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.381 | 74.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.117 : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : 25,54 |  | 25.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : 122,05 |  | 122.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : 12,97 |  | 12.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : 10,75 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : 8,42 |  | 8.42 | [23 empty] | VV | 0
18 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 269.035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 11.88 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.6 | 161.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2 |  | 32.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+0,2+2+4,26)*2*2 |  | 41.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (13,9+11,8)*2*2 |  | 102.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,35*2*2 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*4 |  | -6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,42*2*2 |  | 33.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,74*2*2 |  | 6.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*4 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,425+2,9)*2*2 |  | 29.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,7*1,25 |  | -2.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,1*2 |  | -4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,525+4,26)*2*2 |  | 27.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,9+2,16)*2*2 |  | 24.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
19 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 111.3024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 5.3 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.84 | 93.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | nové zdivo příček : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,08+4,26+4,26+1,925+0,15+2,525+0,15)*(4,52-2)*2 |  | 72.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,9+0,15+2,16)*(4,52-2)*2 |  | 31.2984 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(4,52-2)*2 |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*0,6 |  | -0.6 | [23 empty] | VV | 0
20 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 206.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00534 | 1.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10855 | 22.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2,52 |  | 40.9752 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26+3,87)*2,52 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (13,9+11,8+10,425+3,08)*2,52 |  | 98.7966 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,425+2,9)*2*2,52 |  | 36.918 | [23 empty] | VV | 0
21 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 7.1932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.1772 | 8.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | prostupy : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,73)*2*0,2*2 |  | 1.224 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1+0,6)*2*0,2*1 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+0,9)*2*0,2*1 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+0,9)*2*0,12*1 |  | 0.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+0,6)*2*0,2*1 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1+0,38)*2*0,12*1 |  | 0.3312 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1+0,6)*2*0,12*1 |  | 0.384 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,9+0,3)*2*0,15*4 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,73+0,6)*2*0,15*2 |  | 0.798 | [23 empty] | VV | 0
22 | 612456211R00 | Postřik izolací nebo konstrukcí stěn MC | m2 | 380.3374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01314 | 5 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.065 | 24.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2 |  | 32.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+0,2+2+4,26)*2*2 |  | 41.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (13,9+11,8)*2*2 |  | 102.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,35*2*2 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*4 |  | -6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,42*2*2 |  | 33.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,74*2*2 |  | 6.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*4 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,425+2,9)*2*2 |  | 29.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,7*1,25 |  | -2.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,1*2 |  | -4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,525+4,26)*2*2 |  | 27.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,9+2,16)*2*2 |  | 24.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 269.035 | [23 empty] | VV | 1
|  | nové zdivo příček : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,08+4,26+4,26+1,925+0,15+2,525+0,15)*(4,52-2)*2 |  | 72.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,9+0,15+2,16)*(4,52-2)*2 |  | 31.2984 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(4,52-2)*2 |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*0,6 |  | -0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 111.3024 | [23 empty] | VV | 1
23 | 612471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. | m2 | 206.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 1.36 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.319 | 66.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2,52 |  | 40.9752 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26+3,87)*2,52 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (13,9+11,8+10,425+3,08)*2,52 |  | 98.7966 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,425+2,9)*2*2,52 |  | 36.918 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.22 |  | 0 |  |  |  |  | 57.04 | [6 empty] | DIL
24 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 1.177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 2.94 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 4.66 | 5.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kanalizace : 0,112+0,76+0,23+0,075 |  | 1.177 | [23 empty] | VV | 0
25 | 632451031R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm | m2 | 206.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04984 | 10.28 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.25 | 51.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnání po vybourání dlažby : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : 25,54 |  | 25.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : 122,05 |  | 122.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : 12,97 |  | 12.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : 10,75 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : 8,42 |  | 8.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 7.44 | [6 empty] | DIL
26 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.86 | 7.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 800 mm : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 900 mm : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
27 | 55330382R | Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01081 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
28 | 55330422R | Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01474 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
29 | 55330424R | Zárubeň ocelová rozměr 900 x 1970 x 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01508 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6 |  | 0 |  |  |  |  | 106.34 | [6 empty] | DIL
30 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 2.6 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.26 | 106.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 220+16+24+120+12+9+8 |  | 409 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 173.1 | [6 empty] | DIL
31 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 487.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.354 | 172.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [25 empty] | POP |  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | m.č.115 : 12,77 |  | 12.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : 25,54 |  | 25.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.119 : 7,34 |  | 7.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.121 : 10,66 |  | 10.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : 122,05 |  | 122.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : 12,97 |  | 12.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.126 : 8,19 |  | 8.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.127 : 25,22 |  | 25.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.128 : 227,15 |  | 227.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : 10,75 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : 8,42 |  | 8.42 | [23 empty] | VV | 0
32 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.17 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | 95.01 | Ochrana stávajících podlah proti znečištění a poškození montáž, demontáž, likvidace | m2 | 291.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.115 : 12,77 |  | 12.77 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.119 : 7,34 |  | 7.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.121 : 10,66 |  | 10.66 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.126 : 8,19 |  | 8.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.127 : 25,22 |  | 25.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.128 : 227,15 |  | 227.15 | [23 empty] | VV | 0
34 | 95.02 | Ostatní stavební a bourací práce vč. pomocného materiálu | hod | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | čerpaní po odsouhlasení TDI | [25 empty] | POP
35 | 44984102R | Přístroj hasicí práškový | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Práškový hasící přístroj P6Te | [25 empty] | POP
POP
|  | určení: hašení požárů tř. ABC | [25 empty] | POP
|  | provozní schopnost: od -20° do + 60°C | [25 empty] | POP
|  | hasící látka: FUREX ABC 40 | [25 empty] | POP
|  | výtlačný prostředek: dusík (N) nebo suchý vzduch | [25 empty] | POP
POP
|  | hasicí schopnost 34A/183B/C | [25 empty] | POP
|  | minimální dostřik: 4m | [25 empty] | POP
|  | min.doba činnosti: 12s | [25 empty] | POP
|  | hmotnost nápně: 6kg | [25 empty] | POP
|  | hmotnost přístroje: 10,6 kg | [25 empty] | POP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 42.38 |  |  |  |  | 206.33 | [6 empty] | DIL
36 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 12.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.184 | 2.26 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.227 | 2.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1,56*1,6 |  | 2.496 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,83*1,6 |  | 2.928 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,65*4,16 |  | 6.864 | [23 empty] | VV | 0
37 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 26.8336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.319 | 8.56 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.317 | 8.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 4,26*4,16 |  | 17.7216 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1+0,75)*4,16 |  | 7.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,825*4,16 |  | 3.432 | [23 empty] | VV | 0
38 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.05 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 11.32 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sokl : 1,1*0,4*0,05 |  | 0.022 | [23 empty] | VV | 0
39 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 206.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.12 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.147 | 30.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.117 : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : 25,54 |  | 25.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : 122,05 |  | 122.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : 12,97 |  | 12.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : 10,75 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : 8,42 |  | 8.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
40 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.939 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
41 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.19 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.718 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1,5*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
42 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.138 | 1.24 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.813 | 7.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | kanalizace : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
43 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel., tl.15 cm, MVC | m2 | 8.3186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01 | 0.27 | 2.25 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.705 | 5.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | m.č.119 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,81*0,73*2 |  | 1.1826 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*0,6*1 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,9*1 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.121 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,9 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,6 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1*0,38 |  | 0.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1*0,6 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,3*4 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,73*0,6*2 |  | 0.876 | [23 empty] | VV | 0
44 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.75 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.715 | 12.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.119 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.121 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,8*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2*4 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
45 | 974042557R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.3 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.368 | 6.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kanalizace : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
46 | 974042577R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x30 cm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 1.72 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.036 | 26.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kanalizce : 0,2+9,8+2,5+0,5 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
47 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 182.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 8.4 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.26 | 47.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2 |  | 32.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2 |  | 32.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,35*2 |  | -2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (13,9+11,8)*2*2 |  | 102.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,35*2*2 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*3 |  | -4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,425+2,9)*2*2 |  | 29.3 | [23 empty] | VV | 0
48 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 182.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 12.42 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3 | 54.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2 |  | 32.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2 |  | 32.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,35*2 |  | -2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (13,9+11,8)*2*2 |  | 102.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,35*2*2 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*3 |  | -4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,425+2,9)*2*2 |  | 29.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 126.77 | [6 empty] | DIL
49 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 60.3663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.1 | 126.77 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.06 |  |  |  |  | 52.33 | [6 empty] | DIL
50 | 721170955R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00894 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.128 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
51 | 721171219R00 | Trubka pro připojení WC, D 110 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.221 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.359 | 18.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
53 | 721176124R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 75 x 1,9 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2675 | 4.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
54 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.8 | 14.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
55 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.55 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
56 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.174 | 4.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
57 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.259 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
58 | 721210813R00 | Demontáž vpusti, DN 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.06 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.507 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
59 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.133 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
60 | 721273200RT1 | Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice PP D 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.333 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
61 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.048 | 4.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 52+16+18 |  | 86 | [23 empty] | VV | 0
62 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.059 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
63 | 721.01 | Úprava prostupu střechou pro odvětrání kanalizace (vytvoření, zapravení) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
64 | 721.03 | Dodávka a montáž - vpusť podlahová 400 x 600 mm - nerez - DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | 721.04 | Dodávka a montáž - vpusť podlahová 600 x 900 mm - nerez - DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | 721.05 | Ostatní bourací a přípomocné práce vč. materiálu | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m | t | 0.09228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.47 | 0.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.03 |  |  |  |  | 81.41 | [6 empty] | DIL
68 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.03 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.173 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 5+2,5+7,5 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
69 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.029 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
70 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.052 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
71 | 722170911R00 | Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00602 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.699 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
72 | 722172742R00 | Potrubí plastové PP-RCT D 20 x 2,3 mm, S 3,2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.258 | 10.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
73 | 722172743R00 | Potrubí plastové PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, S 3,2 | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2789 | 13.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
74 | 722172744R00 | Potrubí plastové PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, S 4 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3328 | 6.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
75 | 722181213RT8 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.129 | 6.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
76 | 722181213RU1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.142 | 2.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
77 | 722181213RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.129 | 5.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
78 | 722202213R00 | Nástěnka PP-R, D 20 mm x R 1/2" | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.254 | 12.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
79 | 722223181R00 | Kohout vodovodní, kulový, výtokový, DN 15 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.083 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
80 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.145 | 6.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
81 | 722237623R00 | Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
82 | 722235143R00 | Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.227 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
83 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.031 | 3.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | 40+47+21 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
84 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.062 | 6.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
|  | 40+47+21 |  | 108 | [23 empty] | VV | 0
85 | 734255131R00 | Ventil pojistný, DN 25 x 2,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
86 | 734421130R00 | Tlakoměr 0-10 MPa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.433 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
87 | 722.01 | Ostatní bourací a přípomocné práce vč. materiálu | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | 55141100R | Ventil rohový 1/2" x 3/8" | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
89 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m | t | 0.10911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.327 | 0.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1.83 | [6 empty] | DIL
90 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0.04 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
91 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.064 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
92 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.062 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
93 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí, vč. protokolu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.482 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  |  |  |  | 5.73 | [6 empty] | DIL
94 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.382 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
95 | 725320828R00 | Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0.07 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.383 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
96 | 725330840R00 | Demontáž výlevky ocelové nebo litinové | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.579 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
97 | 725330912R00 | Zpětná montáž výlevky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00281 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.647 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
98 | 725540802R00 | Demontáž zásobníků plynových ohřívačů 500 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.31 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.729 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
99 | 725620800R00 | Demontáž plynových vařičů, trub, pevně připojených | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01088 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.31 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
100 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.114 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
101 | 725820801R00 | Demontáž baterie do G 3/4" | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.217 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
102 | 725829202R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.476 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | zpětná montáž - výlevka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 7.79 | [6 empty] | DIL
103 | 732219317R00 | Montáž ohříváků vody stojatých do 500 l vč. dodávky - zásobník TV nepřímotopný výměník, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00933 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 7.539 | 7.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
104 | 732331514R00 | Nádoby expanzní tlak.s membránové 35 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00958 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 9.19 | [6 empty] | DIL
105 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
106 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.5 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
107 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.775 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
108 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.0854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.255 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
109 | 54914634R | Kování dveřní Cr | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
110 | 54926045R | Zámek stavební vložkový L/P | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
111 | 54964410R | Vložka cylindrická oboustranná FAB | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
112 | 611601203R | Dveře vnitřní HPL plné 1-křídlé 800 x 1970 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
113 | 611601204R | Dveře vnitřní HPL plné 1-křídlé 900 x 1970 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.09 |  | 0 |  |  |  |  | 209.86 | [6 empty] | DIL
114 | 771101210RT2 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | m2 | 196.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 9.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | m.č.117 : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : 25,54 |  | 25.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : 122,05 |  | 122.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : 12,97 |  | 12.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : 10,75 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : 8,42 |  | 8.42 | [23 empty] | VV | 0
115 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel | m2 | 196.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.93 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.978 | 191.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | m.č.117 : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : 25,54 |  | 25.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : 122,05 |  | 122.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : 12,97 |  | 12.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : 10,75 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : 8,42 |  | 8.42 | [23 empty] | VV | 0
116 | 59764210R | Dlažba hladká protiskluzová | m2 | 215.842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 4.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | OTĚRUVZDORNOST PEI IV, Emin.0,5, PROTISKLUZ. MIN. R11 | [25 empty] | POP
|  | CHEMICKY ODOLNÁ, URČENA PRO PROVOZ ŠKOLNÍCH JÍDELEN | [25 empty] | POP
|  | 196,22*1,1 |  | 215.842 | [23 empty] | VV | 0
117 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m | t | 5.0978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.598 | 8.15 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.51 |  | 0 |  |  |  |  | 311.74 | [6 empty] | DIL
118 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 269.035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00487 | 1.31 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.126 | 302.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2 |  | 32.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+0,2+2+4,26)*2*2 |  | 41.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (13,9+11,8)*2*2 |  | 102.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2*2 |  | -3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,35*2*2 |  | -5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*4 |  | -6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,42*2*2 |  | 33.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,74*2*2 |  | 6.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*4 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,425+2,9)*2*2 |  | 29.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,7*1,25 |  | -2.125 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,1*2 |  | -4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (2,525+4,26)*2*2 |  | 27.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2 |  | -1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,9+2,16)*2*2 |  | 24.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
119 | 597623121R | Dlaždice 200 x 250 mm bílá | m2 | 295.9385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 4.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | 269,035*1,1 |  | 295.9385 | [23 empty] | VV | 0
120 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m | t | 5.5125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.598 | 8.81 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.9 | [6 empty] | DIL
121 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 15.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.307 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | 4,6*0,25*2 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,8*0,25*4 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,9*0,25*4 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,3*0,25*3 |  | 3.975 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 83.34 | [6 empty] | DIL
122 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 403.1498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07668 | 30.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : 25,54 |  | 25.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : 122,05 |  | 122.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : 12,97 |  | 12.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : 10,75 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : 8,42 |  | 8.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 196.22 | [23 empty] | VV | 1
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2,52 |  | 40.9752 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26+3,87)*2,52 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (13,9+11,8+10,425+3,08)*2,52 |  | 98.7966 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,425+2,9)*2*2,52 |  | 36.918 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 206.9298 | [23 empty] | VV | 1
123 | 784195112R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 514.4522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10191 | 52.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : 16,49 |  | 16.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : 25,54 |  | 25.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : 122,05 |  | 122.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : 12,97 |  | 12.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.133 : 10,75 |  | 10.75 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.134 : 8,42 |  | 8.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 196.22 | [23 empty] | VV | 1
|  | nové zdivo příček : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,08+4,26+4,26+1,925+0,15+2,525+0,15)*(4,52-2)*2 |  | 72.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,9+0,15+2,16)*(4,52-2)*2 |  | 31.2984 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(4,52-2)*2 |  | 10.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2 |  | -1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1*0,6 |  | -0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.117 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26)*2*2,52 |  | 40.9752 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.118 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (3,87+4,26+3,87)*2,52 |  | 30.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.122 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (13,9+11,8+10,425+3,08)*2,52 |  | 98.7966 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.125 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (4,425+2,9)*2*2,52 |  | 36.918 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 318.2322 | [23 empty] | VV | 1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
124 | 21.01 | Elektro silnoproud - viz příloha | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 115.06 | [6 empty] | DIL
125 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 42.9842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.14 | 49 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_3
126 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 42.9842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49 | 21.06 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_3
127 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 42.9842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_3
128 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 42.9842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.942 | 40.49 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_3
129 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 42.9842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 4.51 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_3
130 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 42.9842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_3
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 03 03 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024107 | Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk | [25 empty] | STA
O: | 03 | Nezpůsobilé výdaje | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Nezpůsobilé výdaje | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.17 | [6 empty] | DIL
1 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.174 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | DIL
2 | 722202213R00 | Nástěnka PP-R, D 20 mm x R 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.254 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.145 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 55141100R | Ventil rohový 1/2" x 3/8" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.31 | [6 empty] | DIL
5 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
6 | 725829202R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.476 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nová : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 551450004R | Baterie umyvadlová stojánková | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 642144751R | Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 600 x 505 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektro
Větrání kuchyně a jídelny ZŠ Tyršova Rumburk
Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
|  |  | D.1.4.4 elektro silnoproud |  | aktualzace rozpočtu ÚRS 2025-02
|  |  | elektroinstalace bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | zařízení staveniště 3,5% z mat + montáže bez DPH |  |  |  | 0
|  |  | celkem bez DPH |  |  |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
|  |  | celkem bez DPH |  |  |  | 0
rozvaděče
pojistková skříň HDS
5. | K | 741210202 | Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 300 kg | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
6. | M | V003 | rozvaděčová oceloplechová skříň 800x1800x400, 2 ks bočnice 400x1800, podstavce výšky 200mm, příslušenství pro rozvaděč (transparentní oka, zemnění, kapsa na dokumenty, přípojnicový systém, ventilátor,světlo…) | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní
7. | K | 741320204 | Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 600 A | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
8. | M | V004 | hlavní jistič s funkcí hlavního vypínače 500A, příslušenství k hlavnímu jističi ( páka ručního pohonu, ložisko ručního pohonu, prodlužovací hřídel, podpěťová spoušť, atd.) | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
9. | K | 741322111 | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových jednodílných | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
10. | M | V005 | přepěťová ochrana B+C MAXI | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
11. | K | 741320183 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125A s krytem | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
12. | M | V006 | jistič 3x100A char. B 10kA | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
13. | K | 741320183 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125A s krytem | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
14. | M | V007 | jistič 3x80A char. B 10kA | kus | 3 | 0 | 0 | vlastní
15. | K | 741320173 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
16. | M | V008 | jistič 3x63A char. B 10kA | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní
17. | K | 741320173 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
18. | M | V009 | jistič 3x40A char. B 10kA | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní
19. | K | 741320173 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
20. | M | V010 | jistič 3x32A char. B 10kA | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní
21. | K | 741320173 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
22. | M | V011 | jistič 3x32A char. C 10kA | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní
23. | K | 741320163 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
24. | M | V012 | jistič 3x25A char. B 10kA | kus | 2 | 0 | 0 | vlastní
25. | K | 741320163 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
26. | M | V013 | jistič 3x20A char. B 10kA | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
27. | K | 741320163 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
28. | M | V014 | jistič 3x16A char. C 10kA | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
29. | K | 741320163 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
30. | M | V015 | jistič 3x16A char. B 10kA | kus | 3 | 0 | 0 | vlastní
31. | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 27 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
32. | M | V016 | jistič 1x16A char. B 10kA | kus | 27 | 0 | 0 | vlastní
33. | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
34. | M | V017 | jistič 1x16A char. C 10kA | kus | 16 | 0 | 0 | vlastní
35. | K | 741321002 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem | kus | 8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
36. | M | V018 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 1x16A char. B 003 AC 10kA | kus | 8 | 0 | 0 | vlastní
37. | K | 741321032 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A s krytem | kus | 4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
38. | M | V019 | proudový chránič 3x25A 003 AC 10kA | kus | 4 | 0 | 0 | vlastní
39. | K | 741321042 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A s krytem | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
40. | M | V020 | proudový chránič 3x40A 003 AC 10kA | kus | 5 | 0 | 0 | vlastní
41. | K | 741321052 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A s krytem | kus | 3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
42. | M | V021 | proudový chránič 3x100A 003 AC 10kA | kus | 3 | 0 | 0 | vlastní
43. | K | 741231014 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
44. | M | V022 | ekvipotenciální svorkovnice | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
45. | M | V023 | materiál nutný ke kompletaci rozvaděčů | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
zásuvky a příslušenství
46. | K | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
47. | M | ABB.5518AA2359B | zásuvka 16A/230V jednonásobná IP44 pod omítku bílá s clonkami | kus | 15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
48. | M | ABB 3901AB10B | rámeček jednonásobný bílý | kus | 15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
spínače
49. | K | HZS001 | Montáž hlavního vypínače v krytu 80A, IP65 5ks | hod | 5 | 0 | 0 | HZS
50. | M | V024 | hlavní vypínač v krytu IP 65, 80A | kus | 5 | 0 | 0 | vlastní
51. | K | HZS002 | Montáž hlavního vypínače v krytu 80A, IP65 5ks | hod | 5 | 0 | 0 | HZS
52. | M | V025 | hlavní vypínač v krytu IP 65, 40A | kus | 5 | 0 | 0 | vlastní
montážní materiál
78. | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
79. | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 15 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
kabely a vodiče
94. | K | 741122645 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2 | m | 140 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
95. | M | 34113134 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY 5x25 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 140 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
96. | K | 741122644 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
97. | M | 34113035 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 5x16 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 60 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
98. | K | 741122033 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | m | 105 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
99. | M | 34113034 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 5x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 105 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
100. | K | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 210 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
101. | M | 34111100 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 5x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 210 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
102. | K | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 80 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
103. | M | 34111098 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 5x4 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 80 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
104. | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 900 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
105. | M | 34111036 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 3x2.5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 900 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
106. | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
107. | M | 34111030 | kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 3x1.5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 50 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
108. | K | 741120301 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
109. | M | 34113245 | vodič CY 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 60 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
110. | K | 741120303 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02
111. | M | 34113248 | vodič CY 25 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 35 | 0 | 0 | CS ÚRS 2025 02