## Příloha č. 6
Příloha č. 6 ZD
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Rumburk - 2. etapa |  | (TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL)
Výrobce, typ:
Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadavek
1 | Konstrukční materiál vysokotlaký odlitek hliníku nebo jeho slitiny | Ano/Ne*
2 | Mechanická odolnost svítidla IK | doplní uchazeč
3 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu. Světlo musí být distribuováno bez odrazů přímo ven ze svítidla. | Ano/Ne*
4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | Ano/Ne*
5 | Elektronický předřadní s možností vyjmutí bez použití nářadí. | Ano/Ne*
6 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | doplní uchazeč
7 | Svitidlo umožňuje funkci stmívání | Ano/Ne*
8 | Svitidlo umožňuje funkci CLO | Ano/Ne*
9 | Třída ochrany | doplní uchazeč
10 | Stupeň krytí IP | doplní uchazeč
11 | Náklon svítidla při montáži na výložníku/na dříku stožáru v rozsahu | doplní uchazeč
12 | Záruka na svítidlo (let) / na předřadné přístroje (let) | doplní uchazeč
13 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano/Ne*
14 | Chlazení svítidla musí být pouze pasivní. Svítidlo nesmí být vybaveno ventilátory ani žebry. | Ano/Ne*
15 | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla. | Ano/Ne*
16 | Přepěťová ochrana svítidla | doplní uchazeč
17 | Vzájemně oddělená optická a elektrická část svítidla | Ano/Ne*
18 | LED zdroj musí být vybaven teplotní ochranou proti přehřátí | Ano/Ne*
19 | Ke svítidlu musí být dodaný certifikát CE | Ano/Ne*
20 | Pro všechny úseky budou použita svítidla shodného typu, tvaru a vzhledu. Lišit se mohou pouze příkonem, optikou, použitými počty LED čoček | Ano/Ne*
21 | Svítidlo vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení na výložník i na sloup. | Ano/Ne*
22 | Index podání barev (Ra) | doplní uchazeč
23 | Svítidlo má možnost vybavení clonami, které omezí vyzařování svítidla směrem vzad. Clony jsou instalovány uvnitř svítidla. Systém omezení svícení vzad je zajištěn pomocí nekovového řešení. | Ano/Ne*
* účastník ponechá Ano nebo Ne
….........................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko