## Příloha č. 7
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Rumburk - 3. etapa | [5 empty] | Příloha č. 7
Číslo výpočtu | Počet svítidel v ulici | Třída osvětlení | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
1 | 17 | P4 |  |  |  | 0
2 | 140 | P4 |  |  |  | 0
3 | 23 | P4 |  |  |  | 0
4 | 16 | P4 |  |  |  | 0
5 | 7 | P4 |  |  |  | 0
6 | 193 | P4 |  |  |  | 0
7 | 5 | P4 |  |  |  | 0
8 | 6 | P3 |  |  |  | 0
9 | 22 | M5 |  |  |  | 0
10 | 6 | P5 |  |  |  | 0
kruhový objezd | 10 | C5 |  |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: | 445 |  |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu: |  |  | 11854