## Příloha č. 7
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Rumburk - 4. etapa | [5 empty] | Příloha č. 7
Číslo výpočtu | Počet svítidel v ulici | Třída osvětlení | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
Silnice 1 | 196 | P5 |  |  |  | 0
Silnice 2 | 18 | P5 |  |  |  | 0
Silnice 3 | 16 | P4 |  |  |  | 0
Silnice 4 | 51 | P5 |  |  |  | 0
Silnice 5 | 16 | P5 |  |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: | 297 |  |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu: |  |  | 4944