## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Stavební úpravybytu v 3.n.p. | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Město Rumburk Tř. 9 května 1366/48
Druh stavby: |  |  | objektu bytového domu č.p.272 | Začátek výstavby: |  | 2017-11-16 |  | Projektant: | ing. David Dvořák Tř. 9. května 1127/25 Rumburk
Lokalita: |  |  | p.č.k 453, ul. Radniční, k,ú. Rumburk | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel: | Bude vybrán ve výběrovém řízení
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2017-11-16 |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 34 | Stěny a příčky | [25 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 342266111RT3 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci | m2 | 7.8512 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm
|  |  | 2,69*4-(0,72*2,02*2) |  | 7.8512
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro předsazenou stěnu ( obklad ) ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na ocelovou konstrukci s vloženou tepelnou izolací tl. 5 cm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. Při použití izolace jiných tlouštěk a při plochách jednotlivě do 5 m2 se použijí položky souboru 34236 - 69 Příplatky k cenám sádrokartonových obkladů tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.
2 |  | 342270040RAB | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm | m2 | 0.95 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P 4 - 600
|  |  | 0,95 |  | 0.95
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní | [25 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 1.0769 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 612401391RT2 | Oprava omítky malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
vápennou štukovou omítkou
|  |  | 1 |  | 1
|  | RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku.
5 |  | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 7 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 |  | 7
|  | RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
6 |  | 612403388R00 | Hrubá výplň ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | kus | 7 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 |  | 7
|  | RTS komentář: | V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.
7 |  | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.45729 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 723 | Vnitřní plynovod | [25 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | 723110202VV | Revize plynových spotřebičů (sporák+kotel) | soub | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
|  | 725 | Zařizovací předměty | [25 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | 725610902R00 | Výměna plyn.sporáků bez reg.,s úpravou instalace | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
10 |  | 725860201R00 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
11 |  | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
12 |  | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 |  | 2
13 |  | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | soubor | 4 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 |  | 4
14 |  | 725860190RT1 | Sifon vanový PP HL500, DN 40,50 | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 "
|  |  | 1 |  | 1
15 |  | 725018122R00 | Vana dle p.d. | soubor | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
16 |  | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 | soubor | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
17 |  | 725013138RT1 | Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý | soubor | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
včetně sedátka v bílé barvě
|  |  | 1 |  | 1
|  | RTS komentář: | Klozet kombinační, odpad svislý, nádrž s úspornou armaturou Dual Flush, v bílé barvě včetně sedátka.
18 |  | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
19 |  | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
20 |  | 00572100RV | Sporák plynový dle PD | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
21 |  | 00572100 | Baterie umyvadlová | kus | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
22 |  | 00572100 | Baterie dřezová | kus | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
23 |  | 000111VD | Baterie Vanová dle PD | kus | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
24 |  | 55231100 | Dřez nerez kruhový vestavný typ 526 d 400 mm 1a | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
25 |  | 54151322 | Infrazářič nástěnný IWQ 121 - 1200 W | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
|  | RTS komentář: | 2 výkonové stupně
26 |  | 725529301R00 | Montáž infrazářiče | soubor | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
27 |  | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.1667 | [6 empty] | RTS I / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,1667 |  | 0.1667
|  | 728 | Vzduchotechnika | [25 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | 728414611R00 | Montáž digestoře vestavěné | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
29 |  | 00572100RV | Digestoř | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
30 |  | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.001 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské | [25 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  | 766813113R00 | Montáž kuchyň. linek na stěnu š.do 2,1 m | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
32 |  | 766665921R00 | Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných včetně dodávky klik štítků a zámku | kus | 5 | [6 empty] | RTS I / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 |  | 5
33 |  | 70001 | Vnitřní dveře vstupní do bytu včetně kukátka 900/1970 dle PD | kus | 1 | [6 empty] | RTS I / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
34 |  | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 5 | [6 empty] | RTS I / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 |  | 5
35 |  | 00572100RV | Vnitřní dveře lakované DDT 800/1970 | kus | 4 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 |  | 4
36 |  | 61581622.A | Linka kuchyňská typická 180 cm | soubor | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
37 |  | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.126 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [25 empty] | 0 | 0 | 0
38 |  | 775540020RAG | Podlaha laminátová, podložka Mirelon | m2 | 42.2818 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 775_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
kategorie 31, tl. 7 mm
|  |  | 11,8 |  | 11.8
|  |  | 6,06*5,03 |  | 30.4818
|  | RTS komentář: | Položení a dodávka laminátové podlahy včetně podkladu z fólie Mirelon tl. 3 mm a soklíku.
39 |  | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.28794 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 775_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 781 | Obklady (keramické) | [25 empty] | 0 | 0 | 0
40 |  | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 15.5854 | [6 empty] | RTS I / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ((1,79+1,6)*2*2)-(0,73*2,02)+3,5 |  | 15.5854
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje očištění podkladu od nepřídržných částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.
41 |  | 781101141R00 | Hydroizolační stěrka jednovrstvá | m2 | 15.58 | [6 empty] | RTS I / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15,58 |  | 15.58
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.
42 |  | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele | m2 | 15.58 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15,58 |  | 15.58
43 |  | 781419705R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 15.58 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15,58 |  | 15.58
44 |  | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu | m2 | 15.58 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15,58 |  | 15.58
45 |  | 59781965 | Obklady pórovinové | m2 | 17.138 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15,58 |  | 15.58
|  |  | ;ztratné 10%; 1,558 |  | 1.558
46 |  | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.21189 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 783 | Nátěry | [25 empty] | 0 | 0 | 0
47 |  | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 22 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 22 |  | 22
48 |  | 783322120R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. 1x +1x email | m2 | 4.32 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,2*0,6*3*2 |  | 4.32
49 |  | 783122111RT4 | Nátěr syntetický zárubní-lesklý email 2 x | m2 | 24.436 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
lesklý email 2 x
|  |  | 0,9*2,05*2*5+0,73*2,05*2*2 |  | 24.436
50 |  | 783950042RAB | Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem Tollens | m2 | 4.8384 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
oškrábání, tmelení, 2 x Rotoll Brillant
|  |  | 0,63*1,92*2*2 |  | 4.8384
|  | RTS komentář: | S oškrábáním, napuštěním a tmelením, výrobek firmy Tollens.
|  | 784 | Malby | [25 empty] | 0 | 0 | 0
51 |  | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 371.31 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ((5,072+2,69)*2*4)-(0,9*2,02*4+0,72*2,05*2) 3.01 |  | 51.872
|  |  | ((3,23+3,57)*2*4)-(0,9*2,02+1,21*2,05) 3.02 |  | 50.1015
|  |  | ((3,55+2,77)*2*3,97)-(0,9*2,02+1,21*2,05) 3.03 |  | 45.8823
|  |  | ((1,79+0,9)*2*2,3)-(0,73*2,02) 3.04 |  | 10.8994
|  |  | ((1,79+1,6)*2*2,3)-(0,73*2,02) 3.05 |  | 14.1194
|  |  | ((6,06+5,03)*2*3,92)-(1,28*2,47*2+0,9*2,02*2) 3.06 |  | 76.9864
|  |  | ((3,76+5,03)*2*3,92)-(0,9*2,02+1,28*2,47) 3.07 |  | 63.934
|  |  | 10,59+11,8+9,94+1,03+2,86+31,25+18,91 stropy |  | 86.38
|  |  | -(1,03+2,86+(1,79+1,79+0,9+1,6)*2*2,3-(0,73*2,05*2)) |  | -28.865
|  | RTS komentář: | Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.
52 |  | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x | m2 | 415.205 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 400,175 |  | 400.175
|  |  | 15,03 |  | 15.03
|  | RTS komentář: | Akrylátový základní nátěr na savé podklady.
53 |  | 784225112R00 | Malba , bez penetrace, 1x | m2 | 400.175 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 400,175 |  | 400.175
|  | RTS komentář: | Omyvatelný nátěr. Spořeba při 1 nátěru 0,2 l/m2. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.
54 |  | 784114112R00 | Malba latexová V 2064, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 15.0375 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ((1,79+1,79+0,9+1,6)*2*2,3)+1,3+2,86 |  | 32.128
|  |  | -0,73*2,05*2 |  | -2.993
|  |  | -(((1,79+1,6)*2*2,3)-(0,73*2,05)) |  | -14.0975
|  | RTS komentář: | Latex vnitřní bílý V 2064 pro vnitřní nátěry, neředí se. V položce je zakalkulováno i případné tmelení latexovým tmelem.
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [25 empty] | 0 | 0 | 0
55 |  | 900 RT2 | HZS | h | 6 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
Práce v tarifní třídě 5
|  |  | 6 |  | 6
|  | RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [25 empty] | 0 | 0 | 0
56 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 86.38 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10,59+11,8+9,94+1,03+2,86+31,25+18,91 |  | 86.38
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.
|  | 96 | Bourání konstrukcí | [25 empty] | 0 | 0 | 0
57 |  | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 32.118 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6,06*5,3 |  | 32.118
58 |  | 775531800RT1 | Demontáž plovoucích podlah včetně lišt | m2 | 11.8 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11,8 |  | 11.8
59 |  | 785412800R00 | Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m | m2 | 28.865 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,03+2,86+((1,79+1,79+0,9+1,6)*2*2,3)-(0,73*2,05*2) |  | 28.865
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro jakýkoliv počet současně odstraněných vrstev tapet.
60 |  | 767137803R00 | Demontáž sádrokartonových, desek do suti | m2 | 7.8512 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,69*4-(0,72*2,02*2) |  | 7.8512
61 |  | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
|  | RTS komentář: | Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skřiněk.
62 |  | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
63 |  | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
64 |  | 785900010RA0 | Odstranění tapet | m2 | 16.9575 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ((1,6+1,79)*2*2,3)-0,73*2,05 |  | 14.0975
|  |  | 2,86 |  | 2.86
65 |  | 766900010RA0 | Demontáž obložení stěn | m2 | 4.38 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,6*4 |  | 6.4
|  |  | -1*2,02 |  | -2.02
|  | RTS komentář: | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,033 t/m2 konstrukce.
66 |  | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
|  | M21 | Elektromontáže | [25 empty] | 0 | 0 | 0
67 |  | 210010001R00 | Revize elektro | soub | 1 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 1
|  | S0 | Přesuny sutí | [25 empty] | 0 | 0 | 0
68 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.a 2. podlaží | t | 1.1119 | [6 empty] | RTS II / 2009 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S0_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,1119 |  | 1.1119
69 |  | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1.1119 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S0_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,1119 |  | 1.1119
70 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.1119 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S0_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,1119 |  | 1.1119
71 |  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1.1119 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S0_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,1119 |  | 1.1119
72 |  | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.1119 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S0_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
kontejner 7 t
|  |  | 1,1119 |  | 1.1119
73 |  | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8.8952 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S0_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
kontejner 4 t
|  |  | 1,1119*8 |  | 8.8952
74 |  | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 1.1119 | [6 empty] | RTS II / 2016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | S0_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,1119 |  | 1.1119
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Rozpočet - vybrané sloupce
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Sazba DPH | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady dodávka (Kč) | Náklady montáž (Kč) | Náklady celkem (Kč)
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 342266111RT3 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci | m2 | 15 | 7.8512 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 342270040RAB | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm | m2 | 15 | 0.95 |  |  |  |  | 0 | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní
3 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 15 | 1.0769 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 612401391RT2 | Oprava omítky malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 15 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 612403388R00 | Hrubá výplň ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | kus | 15 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 15 | 0.45729 |  |  |  |  | 0 | 0
| 723 | Vnitřní plynovod
8 | 723110202VV | Revize plynových spotřebičů (sporák+kotel) | soub | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 725 | Zařizovací předměty
9 | 725610902R00 | Výměna plyn.sporáků bez reg.,s úpravou instalace | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 725860201R00 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 15 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | soubor | 15 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | 725860190RT1 | Sifon vanový PP HL500, DN 40,50 | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | 725018122R00 | Vana dle p.d. | soubor | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 | soubor | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 725013138RT1 | Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý | soubor | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 50 x 41 cm, bílé | soubor | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | 00572100RV | Sporák plynový dle PD | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | 00572100 | Baterie umyvadlová | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | 00572100 | Baterie dřezová | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | 000111VD | Baterie Vanová dle PD | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | 55231100 | Dřez nerez kruhový vestavný typ 526 d 400 mm 1a | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | 54151322 | Infrazářič nástěnný IWQ 121 - 1200 W | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | 725529301R00 | Montáž infrazářiče | soubor | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 15 | 0.1667 |  |  |  |  | 0 | 0
| 728 | Vzduchotechnika
28 | 728414611R00 | Montáž digestoře vestavěné | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | 00572100RV | Digestoř | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 15 | 0.001 |  |  |  |  | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské
31 | 766813113R00 | Montáž kuchyň. linek na stěnu š.do 2,1 m | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | 766665921R00 | Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných včetně dodávky klik štítků a zámku | kus | 15 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | 70001 | Vnitřní dveře vstupní do bytu včetně kukátka 900/1970 dle PD | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 15 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | 00572100RV | Vnitřní dveře lakované DDT 800/1970 | kus | 15 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | 61581622.A | Linka kuchyňská typická 180 cm | soubor | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 15 | 0.126 |  |  |  |  | 0 | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové
38 | 775540020RAG | Podlaha laminátová, podložka Mirelon | m2 | 15 | 42.2818 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 15 | 0.28794 |  |  |  |  | 0 | 0
| 781 | Obklady (keramické)
40 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 15 | 15.5854 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | 781101141R00 | Hydroizolační stěrka jednovrstvá | m2 | 15 | 15.58 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele | m2 | 15 | 15.58 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 15 | 15.58 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu | m2 | 15 | 15.58 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | 59781965 | Obklady pórovinové | m2 | 15 | 17.138 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 15 | 0.21189 |  |  |  |  | 0 | 0
| 783 | Nátěry
47 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 15 | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | 783322120R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. 1x +1x email | m2 | 15 | 4.32 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | 783122111RT4 | Nátěr syntetický zárubní-lesklý email 2 x | m2 | 15 | 24.436 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | 783950042RAB | Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem Tollens | m2 | 15 | 4.8384 |  |  |  |  | 0 | 0
| 784 | Malby
51 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 15 | 371.31 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x | m2 | 15 | 415.205 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | 784225112R00 | Malba , bez penetrace, 1x | m2 | 15 | 400.175 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | 784114112R00 | Malba latexová V 2064, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 15 | 15.0375 |  |  |  |  | 0 | 0
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
55 | 900 RT2 | HZS | h | 15 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
56 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 15 | 86.38 |  |  |  |  | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí
57 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 15 | 32.118 |  |  |  |  | 0 | 0
58 | 775531800RT1 | Demontáž plovoucích podlah včetně lišt | m2 | 15 | 11.8 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | 785412800R00 | Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m | m2 | 15 | 28.865 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | 767137803R00 | Demontáž sádrokartonových, desek do suti | m2 | 15 | 7.8512 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | 785900010RA0 | Odstranění tapet | m2 | 15 | 16.9575 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | 766900010RA0 | Demontáž obložení stěn | m2 | 15 | 4.38 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže
67 | 210010001R00 | Revize elektro | soub | 15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| S0 | Přesuny sutí
68 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.a 2. podlaží | t | 15 | 1.1119 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 15 | 1.1119 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 15 | 1.1119 |  |  |  |  | 0 | 0
71 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 15 | 1.1119 |  |  |  |  | 0 | 0
72 | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 15 | 1.1119 |  |  |  |  | 0 | 0
73 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 15 | 8.8952 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 15 | 1.1119 |  |  |  |  | 0 | 0
Celkem:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Stavební úpravybytu v 3.n.p. |  | Objednatel: | Město Rumburk Tř. 9 května 1366/48
Druh stavby: | objektu bytového domu č.p.272 |  | Projektant: | ing. David Dvořák Tř. 9. května 1127/25 Rumburk
Lokalita: | p.č.k 453, ul. Radniční, k,ú. Rumburk |  | Zhotovitel: | Bude vybrán ve výběrovém řízení
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne: | 2017-11-16
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | T | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | T | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | T | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | T | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  |  | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | T | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | T | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | T | 0
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | T | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | T | 0
| S0 | Přesuny sutí |  |  |  |  | T | 0
Celkem:

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Stavební úpravybytu v 3.n.p. |  | Objednatel: | Město Rumburk Tř. 9 května 1366/48
Druh stavby: |  | objektu bytového domu č.p.272 |  | Projektant: | ing. David Dvořák Tř. 9. května 1127/25 Rumburk
Lokalita: |  | p.č.k 453, ul. Radniční, k,ú. Rumburk |  | Zhotovitel: | Bude vybrán ve výběrovém řízení
Zpracoval: |  |  |  | Zpracováno dne: | 2017-11-16
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Rozměry | Množství | Cenová soustava
1 |  | 342266111RT3 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci | m2 |  | 7.8512 | RTS II / 2016
|  |  | desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm |  | 2,69*4-(0,72*2,02*2) | 7.8512
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro předsazenou stěnu ( obklad ) ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na ocelovou konstrukci s vloženou tepelnou izolací tl. 5 cm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. Při použití izolace jiných tlouštěk a při plochách jednotlivě do 5 m2 se použijí položky souboru 34236 - 69 Příplatky k cenám sádrokartonových obkladů tohoto sborníku. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.
2 |  | 342270040RAB | Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 5 cm | m2 |  | 0.95 | RTS II / 2016
|  |  | tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P 4 - 600 |  | 0,95 | 0.95
3 |  | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t |  | 1.0769 | RTS II / 2016
4 |  | 612401391RT2 | Oprava omítky malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus |  | 1 | RTS II / 2016
|  |  | vápennou štukovou omítkou |  | 1 | 1
|  | RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku.
5 |  | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 7 | 7 | RTS II / 2016
|  | RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
6 |  | 612403388R00 | Hrubá výplň ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | kus | 7 | 7 | RTS II / 2016
|  | RTS komentář: | V položce nejsou zakalkulovány náklady na omítku rýh. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 612 44.
7 |  | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t |  | 0.45729 | RTS II / 2016
8 |  | 723110202VV | Revize plynových spotřebičů (sporák+kotel) | soub | 1 | 1 | RTS II / 2016
9 |  | 725610902R00 | Výměna plyn.sporáků bez reg.,s úpravou instalace | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
10 |  | 725860201R00 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
11 |  | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
12 |  | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 | 2 | RTS II / 2016
13 |  | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | soubor | 4 | 4 | RTS II / 2016
14 |  | 725860190RT1 | Sifon vanový PP HL500, DN 40,50 | kus |  | 1 | RTS II / 2016
|  |  | samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " |  | 1 | 1
15 |  | 725018122R00 | Vana dle p.d. | soubor | 1 | 1
16 |  | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 | soubor | 1 | 1 | RTS II / 2016
17 |  | 725013138RT1 | Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý | soubor |  | 1 | RTS II / 2016
|  |  | včetně sedátka v bílé barvě |  | 1 | 1
|  | RTS komentář: | Klozet kombinační, odpad svislý, nádrž s úspornou armaturou Dual Flush, v bílé barvě včetně sedátka.
18 |  | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 | 1 | RTS II / 2016
19 |  | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 | 1 | RTS II / 2016
20 |  | 00572100RV | Sporák plynový dle PD | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
21 |  | 00572100 | Baterie umyvadlová | kus | 1 | 1
22 |  | 00572100 | Baterie dřezová | kus | 1 | 1
23 |  | 000111VD | Baterie Vanová dle PD | kus | 1 | 1
24 |  | 55231100 | Dřez nerez kruhový vestavný typ 526 d 400 mm 1a | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
25 |  | 54151322 | Infrazářič nástěnný IWQ 121 - 1200 W | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
|  | RTS komentář: | 2 výkonové stupně
26 |  | 725529301R00 | Montáž infrazářiče | soubor | 1 | 1 | RTS II / 2016
27 |  | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0,1667 | 0.1667 | RTS I / 2016
28 |  | 728414611R00 | Montáž digestoře vestavěné | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
29 |  | 00572100RV | Digestoř | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
30 |  | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t |  | 0.001 | RTS II / 2016
31 |  | 766813113R00 | Montáž kuchyň. linek na stěnu š.do 2,1 m | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
32 |  | 766665921R00 | Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných včetně dodávky klik štítků a zámku | kus | 5 | 5 | RTS I / 2016
33 |  | 70001 | Vnitřní dveře vstupní do bytu včetně kukátka 900/1970 dle PD | kus | 1 | 1 | RTS I / 2016
34 |  | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 5 | 5 | RTS I / 2016
35 |  | 00572100RV | Vnitřní dveře lakované DDT 800/1970 | kus | 4 | 4 | RTS II / 2016
36 |  | 61581622.A | Linka kuchyňská typická 180 cm | soubor | 1 | 1 | RTS II / 2016
37 |  | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t |  | 0.126 | RTS II / 2016
38 |  | 775540020RAG | Podlaha laminátová, podložka Mirelon | m2 |  | 42.2818 | RTS II / 2016
|  |  | kategorie 31, tl. 7 mm |  | 11,8 | 11.8
[5 empty] | 6,06*5,03 | 30.4818
|  | RTS komentář: | Položení a dodávka laminátové podlahy včetně podkladu z fólie Mirelon tl. 3 mm a soklíku.
39 |  | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t |  | 0.28794 | RTS II / 2016
40 |  | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | ((1,79+1,6)*2*2)-(0,73*2,02)+3,5 | 15.5854 | RTS I / 2016
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje očištění podkladu od nepřídržných částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.
41 |  | 781101141R00 | Hydroizolační stěrka jednovrstvá | m2 | 15,58 | 15.58 | RTS I / 2016
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.
42 |  | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele | m2 | 15,58 | 15.58
43 |  | 781419705R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 15,58 | 15.58
44 |  | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu | m2 | 15,58 | 15.58
45 |  | 59781965 | Obklady pórovinové | m2 |  | 17.138
[5 empty] | 15,58 | 15.58
[5 empty] | ;ztratné 10%; 1,558 | 1.558
46 |  | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t |  | 0.21189 | RTS II / 2016
47 |  | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 22 | 22 | RTS II / 2016
48 |  | 783322120R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. 1x +1x email | m2 | 1,2*0,6*3*2 | 4.32 | RTS II / 2016
49 |  | 783122111RT4 | Nátěr syntetický zárubní-lesklý email 2 x | m2 |  | 24.436 | RTS II / 2016
|  |  | lesklý email 2 x |  | 0,9*2,05*2*5+0,73*2,05*2*2 | 24.436
50 |  | 783950042RAB | Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem Tollens | m2 |  | 4.8384 | RTS II / 2016
|  |  | oškrábání, tmelení, 2 x Rotoll Brillant |  | 0,63*1,92*2*2 | 4.8384
|  | RTS komentář: | S oškrábáním, napuštěním a tmelením, výrobek firmy Tollens.
51 |  | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 |  | 371.31 | RTS II / 2016
[5 empty] | ((5,072+2,69)*2*4)-(0,9*2,02*4+0,72*2,05*2) 3.01 | 51.872
[5 empty] | ((3,23+3,57)*2*4)-(0,9*2,02+1,21*2,05) 3.02 | 50.1015
[5 empty] | ((3,55+2,77)*2*3,97)-(0,9*2,02+1,21*2,05) 3.03 | 45.8823
[5 empty] | ((1,79+0,9)*2*2,3)-(0,73*2,02) 3.04 | 10.8994
[5 empty] | ((1,79+1,6)*2*2,3)-(0,73*2,02) 3.05 | 14.1194
[5 empty] | ((6,06+5,03)*2*3,92)-(1,28*2,47*2+0,9*2,02*2) 3.06 | 76.9864
[5 empty] | ((3,76+5,03)*2*3,92)-(0,9*2,02+1,28*2,47) 3.07 | 63.934
[5 empty] | 10,59+11,8+9,94+1,03+2,86+31,25+18,91 stropy | 86.38
[5 empty] | -(1,03+2,86+(1,79+1,79+0,9+1,6)*2*2,3-(0,73*2,05*2)) | -28.865
|  | RTS komentář: | Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.
52 |  | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x | m2 |  | 415.205 | RTS II / 2016
[5 empty] | 400,175 | 400.175
[5 empty] | 15,03 | 15.03
|  | RTS komentář: | Akrylátový základní nátěr na savé podklady.
53 |  | 784225112R00 | Malba , bez penetrace, 1x | m2 | 400,175 | 400.175 | RTS II / 2016
|  | RTS komentář: | Omyvatelný nátěr. Spořeba při 1 nátěru 0,2 l/m2. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.
54 |  | 784114112R00 | Malba latexová V 2064, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 |  | 15.0375 | RTS II / 2016
[5 empty] | ((1,79+1,79+0,9+1,6)*2*2,3)+1,3+2,86 | 32.128
[5 empty] | -0,73*2,05*2 | -2.993
[5 empty] | -(((1,79+1,6)*2*2,3)-(0,73*2,05)) | -14.0975
|  | RTS komentář: | Latex vnitřní bílý V 2064 pro vnitřní nátěry, neředí se. V položce je zakalkulováno i případné tmelení latexovým tmelem.
55 |  | 900 RT2 | HZS | h |  | 6 | RTS II / 2016
|  |  | Práce v tarifní třídě 5 |  | 6 | 6
|  | RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je
možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
56 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,59+11,8+9,94+1,03+2,86+31,25+18,91 | 86.38 | RTS II / 2016
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.
57 |  | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 6,06*5,3 | 32.118 | RTS II / 2016
58 |  | 775531800RT1 | Demontáž plovoucích podlah včetně lišt | m2 | 11,8 | 11.8 | RTS II / 2016
59 |  | 785412800R00 | Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m | m2 | 1,03+2,86+((1,79+1,79+0,9+1,6)*2*2,3)-(0,73*2,05*2) | 28.865 | RTS II / 2016
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro jakýkoliv počet současně odstraněných vrstev tapet.
60 |  | 767137803R00 | Demontáž sádrokartonových, desek do suti | m2 | 2,69*4-(0,72*2,02*2) | 7.8512 | RTS II / 2016
61 |  | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
|  | RTS komentář: | Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skřiněk.
62 |  | 725290030RA0 | Demontáž vany včetně baterie a obezdění | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
63 |  | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
64 |  | 785900010RA0 | Odstranění tapet | m2 |  | 16.9575 | RTS II / 2016
[5 empty] | ((1,6+1,79)*2*2,3)-0,73*2,05 | 14.0975
[5 empty] | 2,86 | 2.86
65 |  | 766900010RA0 | Demontáž obložení stěn | m2 |  | 4.38 | RTS II / 2016
[5 empty] | 1,6*4 | 6.4
[5 empty] | -1*2,02 | -2.02
|  | RTS komentář: | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,033 t/m2 konstrukce.
66 |  | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 | 1 | RTS II / 2016
67 |  | 210010001R00 | Revize elektro | soub | 1 | 1 | RTS II / 2016
68 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.a 2. podlaží | t | 1,1119 | 1.1119 | RTS II / 2009
69 |  | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 1,1119 | 1.1119 | RTS II / 2016
70 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,1119 | 1.1119 | RTS II / 2009
71 |  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,1119 | 1.1119 | RTS II / 2016
72 |  | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t |  | 1.1119 | RTS II / 2016
|  |  | kontejner 7 t |  | 1,1119 | 1.1119
73 |  | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t |  | 8.8952 | RTS II / 2016
|  |  | kontejner 4 t |  | 1,1119*8 | 8.8952
74 |  | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 1,1119 | 1.1119 | RTS II / 2009
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Stavební úpravybytu v 3.n.p. |  | Objednatel: | Město Rumburk Tř. 9 května 1366/48 |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | objektu bytového domu č.p.272 |  | Projektant: | ing. David Dvořák Tř. 9. května 1127/25 Rumburk |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | p.č.k 453, ul. Radniční, k,ú. Rumburk |  | Zhotovitel: | Bude vybrán ve výběrovém řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 2017-11-16 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 74
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 2017-11-16
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky |  | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště
| Montáž |  | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava
PSV | Dodávky |  | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy
| Montáž |  |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky |  |  |  |  | Ostatní
| Montáž |  |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem |  |  | DN celkem |  | 0 | NUS celkem
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  |  | DPH 15% |  |  | Celkem bez DPH
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: