## Specifikace svítidel
Příloha č. 7 ZD
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Rumburk | [5 empty] | (SPECIFIKACE SVÍTIDEL)
Název ulice | Počet svítidel v ulici | Číslo výpočtu | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
Pražská, M4 | 24 | 1 |  |  |  | 0
Krásnolipská, M5 | 28 | 2 |  |  |  | 0
Krásnolipská, M5 | 22 | 3 |  |  |  | 0
Krásnolipská, M5 | 6 | 4 |  |  |  | 0
Komenského M3 | 21 | 5 |  |  |  | 0
Sukova, M5 | 13 | 6 |  |  |  | 0
Na Valech, M5 | 8 | 7 |  |  |  | 0
Jiříkovská, M4 | 24 | 8 |  |  |  | 0
Jiříkovská, M5 | 29 | 9 |  |  |  | 0
Lesní, M5 | 9 | 10 |  |  |  | 0
Lesní, M5 | 21 | 11 |  |  |  | 0
Třída 9.května, M4 | 24 | 12 |  |  |  | 0
Nádražní, M5 | 3 | 13 |  |  |  | 0
Šluknovská, M4 | 8 | 14 |  |  |  | 0
Šluknovská, M4 | 20 | 15 |  |  |  | 0
Máchova, M5 | 16 | 16 |  |  |  | 0
Východní, M6 | 20 | 17 |  |  |  | 0
2. polské armády | 7 | 18 |  |  |  | 0
Karolíny Světlé, M5 | 10 | 19 |  |  |  | 0
Radniční M3 | 4 | svítidla dle výpočtu č. 5 |  |  |  | 0
Komenského C3 | 8 | svítidla dle výpočtu č.8 |  |  |  | 0
Krasnolipská / Pražská, C3 | 2 | svítidla dle výpočtu č.8 |  |  |  | 0
Pražská, C3 | 2 | svítidla dle výpočtu č.8 |  |  |  | 0
Třda 9. května, M5 | 4 | svítidla dle výpočtu č.11 |  |  |  | 0
Dvořákova,M5 | 6 | svítidla dle výpočtu č.6 |  |  |  | 0
Hálkova, M5 | 5 | svítidla dle výpočtu č.6 |  |  |  | 0
Jiráskova, M5 | 5 | svítidla dle výpočtu č.6 |  |  |  | 0
Radniční | 1 | svítidla dle výpočtu č.6 |  |  |  | 0
Růžová | 7 | svítidla dle výpočtu č.6 |  |  |  | 0
Smetanova | 2 | svítidla dle výpočtu č.6 |  |  |  | 0
Třída 9.května, M5 | 4 | svítidla dle výpočtu č.6 |  |  |  | 0
Východní-parkoviště | 5 | svítidla dle výpočtu č.9 |  |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: | 368 |  | Celkový nominální instalovaný příkon bez stmívání a regulace [kW]: |  |  | 0
|  |  | Celkový nominální instalovaný příkon [kW] nesmí překročit hodnotu: |  |  | 15.299
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko